## Folha1
Sessões
Exportado a: | 10-09-2022 08:14
Número de sessões: | 279
Total (kWh): | 2118.05
Carregador | Tomada | Instalação | Utilizador | Identificador | Início | Duração | Tempo útil de carga | Consumo (kWh) | Custo (€) | Bateria (%) | Término por
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 14-04-2022 às 17:38 | 12h 36m 33s | 12h 36m 32s | 20.94 | 0.1 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 14-04-2022 às 16:21 | 15h 30m 11s | 15h 30m 10s | 11.02 | 0.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 14-04-2022 às 15:38 | 16h 07m 55s | 16h 07m 54s | 6.16 | 0.14 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 14-04-2022 às 15:30 | 16h 22m 21s | 16h 22m 20s | 11.32 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 14-04-2022 às 15:28 | 16h 14m 16s | 16h 14m 15s | 7.29 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0426 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 49 | B7FD60C3 | 14-04-2022 às 15:23 | 02h 02m 54s | 02h 02m 53s | 7.5 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 14-04-2022 às 15:21 | 16h 25m 56s | 16h 25m 55s | 8.14 | 0.12 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 14-04-2022 às 15:15 | 23h 22m 17s | 23h 22m 16s | 8.22 | 0.07 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 14-04-2022 às 13:38 | 05h 17m 04s | 05h 17m 03s | 9.98 | 0.09 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 14-04-2022 às 13:35 | 06m 58s | 06m 58s | 1.98 | 0.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240221T0104 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 18 | 17DA59C3 | 14-04-2022 às 13:19 | 16h 46m 13s | 16h 46m 13s | 7.64 | 0.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 14-04-2022 às 11:41 | 42m 24s | 42m 23s | 7.37 | 0.26 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 14-04-2022 às 11:07 | 02h 22m 40s | 02h 22m 39s | 8.53 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 14-04-2022 às 11:01 | 02h 26m 39s | 02h 26m 38s | 8.84 | 0.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 14-04-2022 às 10:57 | 02h 13m 31s | 02h 13m 30s | 10.76 | 0.18 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 14-04-2022 às 10:40 | 02h 23m 15s | 02h 23m 14s | 7.57 | 0.31 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 14-04-2022 às 09:10 | 04h 57m 53s | 04h 57m 52s | 13.18 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0023 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 22 | 67915AC3 | 13-04-2022 às 21:59 | 14h 59m 09s | 14h 59m 08s | 6.38 | 0.14 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 13-04-2022 às 19:14 | 01m 06s | 00m 00s | 2.31 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 13-04-2022 às 18:02 | 37m 37s | 37m 36s | 6.66 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4991 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 13-04-2022 às 15:48 | 02h 28m 35s | 02h 28m 34s | 20.88 | 0.28 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 13-04-2022 às 15:48 | 14h 51m 33s | 14h 51m 32s | 27.62 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 13-04-2022 às 15:29 | 16h 31m 11s | 16h 31m 10s | 7.34 | 0.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 13-04-2022 às 15:24 | 16h 46m 28s | 16h 46m 27s | 6.8 | 0.08 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 13-04-2022 às 14:28 | 02h 44m 33s | 02h 44m 32s | 7.01 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 13-04-2022 às 14:14 | 04h 59m 12s | 04h 59m 12s | 2.28 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 13-04-2022 às 13:51 | 00m 42s | 00m 00s | 7.83 | 1.57 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 13-04-2022 às 13:38 | 01h 16m 02s | 01h 16m 02s | 6.61 | 0.15 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 13-04-2022 às 12:12 | 02h 05m 36s | 02h 05m 35s | 3.24 | 0.16 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 13-04-2022 às 12:04 | 19m 30s | 19m 29s | 1.35 | 0.07 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 13-04-2022 às 11:25 | 02h 08m 36s | 02h 08m 35s | 13.26 | 0.36 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 13-04-2022 às 11:15 | 03h 42m 00s | 03h 41m 59s | 5.8 | 0.3 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 13-04-2022 às 11:09 | 02h 09m 36s | 02h 09m 36s | 9.18 | 0.35 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 13-04-2022 às 10:58 | 04h 00m 45s | 04h 00m 44s | 8.58 | 0.33 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 13-04-2022 às 10:42 | 01h 35m 23s | 01h 35m 22s | 5.92 | 0.1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 13-04-2022 às 10:17 | 02h 30m 22s | 02h 30m 21s | 9.2 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 13-04-2022 às 09:36 | 27m 05s | 27m 04s | 8.97 | 0.65 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 13-04-2022 às 09:32 | 32m 27s | 32m 26s | 4.62 | 0.28 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 13-04-2022 às 09:24 | 02m 49s | 02m 48s | 0.77 | 0.06 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 13-04-2022 às 09:23 | 03m 52s | 03m 51s | 1.11 | 0.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 13-04-2022 às 09:15 | 48m 59s | 48m 58s | 8.34 | 0.3 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 13-04-2022 às 09:13 | 49m 58s | 49m 58s | 14.07 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 13-04-2022 às 09:11 | 51m 51s | 51m 50s | 13.29 | 0.31 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 13-04-2022 às 08:32 | 02m 29s | 00m 00s | 10.99 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240221T0104 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 13-04-2022 às 07:55 | 02h 25m 34s | 02h 25m 33s | 14.62 | 0.2 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 12-04-2022 às 23:42 | 15m 28s | 15m 27s | 2.7 | 0.18 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 12-04-2022 às 21:57 | 14m 49s | 14m 48s | 5.09 | 0.38 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 12-04-2022 às 20:28 | 03h 00m 29s | 03h 00m 28s | 5.4 | 0.19 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 12-04-2022 às 19:55 | 12h 19m 35s | 12h 19m 35s | 10.31 | 0.1 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 12-04-2022 às 17:37 | 15h 01m 50s | 15h 01m 50s | 12.01 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 12-04-2022 às 17:27 | 50m 04s | 50m 04s | 8.49 | 0.24 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 12-04-2022 às 16:24 | 15h 52m 53s | 15h 52m 52s | 10.91 | 0.18 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2242221T2059 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 18 | 17DA59C3 | 12-04-2022 às 16:23 | 15h 37m 30s | 00m 00s | 10.46 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 12-04-2022 às 15:54 | 16h 43m 24s | 16h 43m 23s | 8.21 | 0.25 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 12-04-2022 às 15:52 | 01h 47m 11s | 01h 47m 10s | 20.17 | 0.19 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 12-04-2022 às 15:51 | 00m 53s | 00m 52s | 0.16 | 0.02 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 12-04-2022 às 15:47 | 17h 17m 25s | 17h 17m 25s | 10.71 | 0.26 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 12-04-2022 às 15:15 | 02h 40m 30s | 02h 40m 29s | 3.49 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 12-04-2022 às 15:04 | 01m 42s | 01m 41s | 0.17 | 0.02 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 12-04-2022 às 15:01 | 16h 57m 44s | 16h 57m 43s | 10.92 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 12-04-2022 às 14:01 | 10m 54s | 10m 54s | 1.78 | 0.16 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 12-04-2022 às 13:44 | 07m 00s | 07m 00s | 2.24 | 0.21 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 12-04-2022 às 13:43 | 09m 03s | 09m 02s | 2.96 | 0.24 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 12-04-2022 às 11:37 | 44m 38s | 44m 37s | 7.76 | 0.18 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 12-04-2022 às 11:26 | 07h 02m 36s | 07h 02m 35s | 15.14 | 0.07 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 12-04-2022 às 11:08 | 02h 02m 41s | 02h 02m 40s | 12.13 | 0.26 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 12-04-2022 às 10:37 | 02h 42m 46s | 02h 42m 45s | 11.8 | 0.35 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2242221T1715 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 18 | 17DA59C3 | 12-04-2022 às 10:14 | 38m 13s | 00m 00s | 0.16 | 0.03 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240221T0126 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 18 | 17DA59C3 | 12-04-2022 às 10:13 | 00m 45s | 00m 44s | 0.17 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 12-04-2022 às 10:04 | 02h 38m 24s | 02h 38m 23s | 8.34 | 0.33 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 12-04-2022 às 09:53 | 01h 59m 54s | 01h 59m 54s | 7.13 | 0.12 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2242221T2035 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 12-04-2022 às 09:30 | 03m 46s | 03m 45s | 0.35 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240221T0104 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 12-04-2022 às 09:27 | 01m 34s | 01m 33s | 0.12 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4998 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 12-04-2022 às 09:11 | 02m 07s | 02m 07s | 0.16 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 12-04-2022 às 08:45 | 03h 23m 31s | 03h 23m 30s | 10.62 | 0.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 11-04-2022 às 20:22 | 02h 31m 11s | 02h 31m 10s | 5.86 | 0.19 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0033 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 11-04-2022 às 16:42 | 13h 57m 23s | 13h 57m 22s | 16.62 | 0.19 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 11-04-2022 às 16:38 | 01h 52m 26s | 01h 52m 25s | 6.96 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2245220T5146 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 11-04-2022 às 16:30 | 15h 07m 27s | 15h 07m 26s | 5.81 | 0.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 11-04-2022 às 16:12 | 18h 06m 45s | 18h 06m 44s | 9.48 | 0.26 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 11-04-2022 às 14:12 | 03h 07m 08s | 03h 07m 07s | 5.9 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 11-04-2022 às 12:57 | 04h 42m 02s | 04h 42m 01s | 32.84 | 0.19 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 11-04-2022 às 12:40 | 17h 25m 19s | 17h 25m 18s | 26.72 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 11-04-2022 às 12:27 | 11m 12s | 00m 00s | 1.22 | 0.04 | - | Perda de energia
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 11-04-2022 às 12:27 | 11m 15s | 00m 00s | 1.22 | 0.04 | - | Perda de energia
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 11-04-2022 às 12:18 | 09m 17s | 00m 00s | 0.76 | 0.03 | - | Perda de energia
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 11-04-2022 às 12:15 | 01m 53s | 01m 52s | 0.25 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 11-04-2022 às 12:14 | 13m 05s | 00m 00s | 1.33 | 0.09 | - | Perda de energia
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 11-04-2022 às 12:01 | 20h 19m 46s | 20h 19m 45s | 5.4 | 0.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 11-04-2022 às 11:50 | 16m 31s | 00m 00s | 1.41 | 0.17 | - | Perda de energia
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 11-04-2022 às 11:48 | 20h 56m 23s | 20h 56m 22s | 9.46 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 11-04-2022 às 11:37 | 28m 41s | 00m 00s | 3.59 | 0.34 | - | Perda de energia
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 11-04-2022 às 11:32 | 01h 51m 21s | 01h 51m 20s | 6.68 | 0.3 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 11-04-2022 às 11:22 | 02h 20m 08s | 02h 20m 08s | 5.21 | 0.29 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | Pedro Duarte | 8993d2f6 | 11-04-2022 às 11:16 | 01m 48s | 01m 47s | 0.16 | 0 | - | Parado remotamente a pedido do cliente
TACW2244521S4998 | 1 | Edifício do Parque Central | Pedro Duarte | 8993d2f6 | 11-04-2022 às 11:13 | 01m 32s | 01m 31s | 0.15 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Pedro Duarte | 8993d2f6 | 11-04-2022 às 11:03 | 01m 07s | 01m 06s | 0.06 | 0 | - | Parado remotamente a pedido do cliente
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Pedro Duarte | 8993d2f6 | 11-04-2022 às 10:57 | 01m 01s | 01m 00s | 0.04 | 0 | - | Parado remotamente a pedido do cliente
TACW2242221T2059 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 18 | 17DA59C3 | 11-04-2022 às 09:02 | 03h 40m 44s | 00m 00s | 11.75 | 0.02 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0426 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 49 | B7FD60C3 | 11-04-2022 às 08:41 | 03h 31m 31s | 03h 31m 31s | 12.78 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 11-04-2022 às 08:27 | 03h 52m 14s | 03h 52m 13s | 5.93 | 0.12 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 10-04-2022 às 14:40 | 01h 25m 58s | 01h 25m 57s | 16.17 | 0.19 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 10-04-2022 às 06:44 | 04h 28m 38s | 04h 28m 38s | 8.85 | 0.19 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 09-04-2022 às 20:42 | 02h 07m 38s | 02h 07m 38s | 7.81 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 09-04-2022 às 14:08 | 02h 51m 44s | 02h 51m 44s | 8.93 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 09-04-2022 às 10:29 | 20h 45m 17s | 20h 45m 16s | 0.03 | 0.01 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0929 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 09-04-2022 às 10:28 | 26m 45s | 26m 44s | 1.52 | 0.25 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 09-04-2022 às 09:39 | 00m 31s | 00m 00s | 5.59 | 0.56 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 09-04-2022 às 09:38 | 00m 31s | 00m 00s | 7.47 | 0.75 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 09-04-2022 às 09:37 | 02m 29s | 00m 00s | 2.64 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 09-04-2022 às 09:36 | 00m 29s | 00m 00s | 0.8 | 0.08 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 09-04-2022 às 09:36 | 00m 31s | 00m 00s | 0.87 | 0.09 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 09-04-2022 às 09:33 | 05m 37s | 00m 00s | 6.5 | 0.65 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0006 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 25 | 2A0A4B8D | 09-04-2022 às 09:02 | 01h 45m 11s | 01h 45m 11s | 13.3 | 0.36 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0023 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 22 | 67915AC3 | 09-04-2022 às 09:00 | 01h 19m 01s | 01h 19m 01s | 18.71 | 0.04 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 09-04-2022 às 08:22 | 01h 02m 18s | 01h 02m 17s | 1.47 | 0.12 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 09-04-2022 às 08:21 | 01h 02m 22s | 01h 02m 21s | 4.9 | 0.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 09-04-2022 às 08:20 | 01h 01m 45s | 01h 01m 44s | 6.34 | 0.02 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0929 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 18 | 17DA59C3 | 09-04-2022 às 07:29 | 42m 47s | 42m 46s | 4.11 | 0.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0929 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 18 | 17DA59C3 | 09-04-2022 às 07:26 | 01m 07s | 01m 07s | 3.42 | 0.34 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 08-04-2022 às 18:22 | 05h 07m 48s | 05h 07m 47s | 35.55 | 0.17 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 08-04-2022 às 17:44 | 35m 29s | 35m 28s | 6.14 | 0.17 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2245220T5146 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 08-04-2022 às 15:58 | 16h 30m 34s | 00m 00s | 4.29 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 08-04-2022 às 15:55 | 16h 27m 15s | 16h 27m 14s | 11.13 | 0.18 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 08-04-2022 às 15:09 | 17h 16m 58s | 17h 16m 57s | 4.73 | 0.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 08-04-2022 às 14:28 | 17h 55m 33s | 17h 55m 32s | 8.26 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 08-04-2022 às 12:26 | 02h 09m 33s | 02h 09m 32s | 9.74 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 08-04-2022 às 11:48 | 02h 28m 50s | 02h 28m 49s | 3.78 | 0.28 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 08-04-2022 às 11:46 | 38m 10s | 38m 09s | 6.59 | 0.18 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 08-04-2022 às 11:16 | 31m 06s | 31m 05s | 7.69 | 0.35 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 08-04-2022 às 11:00 | 21h 00m 40s | 21h 00m 40s | 7.05 | 0.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 08-04-2022 às 10:59 | 02h 29m 15s | 02h 29m 14s | 10.17 | 0.35 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 08-04-2022 às 10:59 | 02h 47m 58s | 02h 47m 57s | 4.12 | 0.29 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 08-04-2022 às 10:58 | 04m 02s | 04m 01s | 1.25 | 0.11 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 08-04-2022 às 10:57 | 03h 35m 34s | 03h 35m 33s | 4.18 | 0.21 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 08-04-2022 às 10:50 | 21h 38m 26s | 21h 38m 25s | 6.12 | 0.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 08-04-2022 às 10:40 | 21h 59m 40s | 21h 59m 39s | 10.54 | 0.22 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 08-04-2022 às 10:26 | 03h 08m 13s | 03h 08m 12s | 6.11 | 0.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240221T0104 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 18 | 17DA59C3 | 08-04-2022 às 10:25 | 42m 36s | 42m 35s | 8.66 | 0.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 08-04-2022 às 10:15 | 05m 26s | 05m 25s | 1.78 | 0.32 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 08-04-2022 às 09:04 | 03m 36s | 03m 35s | 0.91 | 0.02 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 08-04-2022 às 08:31 | 23m 01s | 23m 00s | 6.86 | 0.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 08-04-2022 às 08:23 | 02m 29s | 00m 00s | 9.51 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0007 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 55 | 87E26AC2 | 08-04-2022 às 07:24 | 03h 20m 12s | 03h 20m 11s | 9.17 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 07-04-2022 às 23:30 | 23h 55m 29s | 23h 55m 28s | 26.23 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240221T0104 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 07-04-2022 às 16:29 | 15h 18m 37s | 15h 18m 36s | 7.29 | 0.16 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 07-04-2022 às 15:40 | 16h 46m 46s | 16h 46m 46s | 8.15 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 07-04-2022 às 15:32 | 16h 58m 51s | 16h 58m 50s | 7.75 | 0.12 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 07-04-2022 às 15:29 | 17h 02m 37s | 17h 02m 36s | 3.98 | 0.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 07-04-2022 às 15:28 | 17h 35m 05s | 17h 35m 04s | 10.16 | 0.16 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 07-04-2022 às 15:27 | 17h 55m 23s | 17h 55m 22s | 9.82 | 0.18 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 07-04-2022 às 15:25 | 17h 29m 45s | 17h 29m 44s | 4.62 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 07-04-2022 às 15:23 | 01m 21s | 01m 21s | 0.17 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 07-04-2022 às 15:16 | 00m 48s | 00m 48s | 0.16 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 07-04-2022 às 15:04 | 01m 05s | 01m 04s | 0.1 | 0.01 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 07-04-2022 às 15:00 | 15m 43s | 15m 42s | 5.26 | 0.32 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 07-04-2022 às 14:29 | 34m 09s | 34m 08s | 4.1 | 0.16 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 07-04-2022 às 14:10 | 03h 30m 14s | 03h 30m 13s | 12.71 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 07-04-2022 às 12:01 | 01h 49m 45s | 01h 49m 45s | 5.07 | 0.14 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 07-04-2022 às 11:53 | 01h 57m 02s | 01h 57m 01s | 3.93 | 0.24 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 07-04-2022 às 11:26 | 03h 12m 04s | 03h 12m 03s | 8.61 | 0.05 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 07-04-2022 às 11:15 | 02h 43m 29s | 02h 43m 28s | 14.54 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 07-04-2022 às 11:07 | 02h 41m 22s | 02h 41m 22s | 7.98 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 07-04-2022 às 11:01 | 03h 26m 49s | 03h 26m 48s | 14.19 | 0.36 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 07-04-2022 às 10:47 | 01m 09s | 01m 08s | 0.15 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 07-04-2022 às 09:28 | 03m 32s | 03m 31s | 1.03 | 0.1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 07-04-2022 às 09:27 | 35m 52s | 35m 51s | 7.57 | 0.3 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 07-04-2022 às 09:22 | 00m 38s | 00m 38s | 0.17 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 07-04-2022 às 09:13 | 34m 22s | 34m 21s | 8.42 | 0.34 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 07-04-2022 às 08:54 | 24m 35s | 24m 34s | 5.87 | 0.28 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 07-04-2022 às 08:32 | 05m 34s | 02m 06s | 8.56 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 07-04-2022 às 08:21 | 20m 30s | 20m 29s | 1.18 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 07-04-2022 às 08:17 | 05h 21m 45s | 05h 21m 44s | 14.43 | 0.34 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240221T0104 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 07-04-2022 às 08:17 | 12m 46s | 12m 45s | 2.05 | 0.1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 06-04-2022 às 23:26 | 06h 58m 58s | 06h 58m 57s | 31.15 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 06-04-2022 às 18:31 | 14h 43m 13s | 14h 43m 12s | 10.95 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 06-04-2022 às 17:50 | 26m 41s | 00m 00s | 4.03 | 0.18 | - | Perda de energia
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 06-04-2022 às 17:39 | 37m 23s | 00m 00s | 5.87 | 0.18 | - | Perda de energia
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 06-04-2022 às 16:32 | 16h 56m 36s | 16h 56m 35s | 13.1 | 0.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 06-04-2022 às 16:20 | 16h 53m 41s | 16h 53m 40s | 9.01 | 0.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 06-04-2022 às 16:01 | 16h 40m 23s | 16h 40m 22s | 10.25 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 06-04-2022 às 14:18 | 16m 14s | 16m 14s | 4 | 0.27 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 06-04-2022 às 14:16 | 01m 11s | 01m 10s | 0.21 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 06-04-2022 às 14:14 | 18h 03m 48s | 18h 03m 47s | 10.85 | 0.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 06-04-2022 às 14:01 | 03h 16m 39s | 03h 16m 38s | 12.19 | 0.09 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0007 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 55 | 87E26AC2 | 06-04-2022 às 13:37 | 02h 45m 03s | 02h 45m 03s | 7.52 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 06-04-2022 às 13:03 | 31m 42s | 31m 41s | 9.88 | 0.31 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 06-04-2022 às 12:26 | 01h 28m 09s | 01h 28m 08s | 12.96 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 06-04-2022 às 12:07 | 20m 31s | 20m 30s | 2.27 | 0.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 06-04-2022 às 11:58 | 20h 16m 04s | 20h 16m 04s | 12.7 | 0.1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 06-04-2022 às 09:56 | 23h 07m 53s | 23h 07m 52s | 7.93 | 0.3 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 06-04-2022 às 09:50 | 16m 13s | 16m 12s | 4.79 | 0.59 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 06-04-2022 às 08:28 | 02m 29s | 00m 00s | 4.05 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 06-04-2022 às 08:25 | 02m 29s | 00m 00s | 10.64 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 06-04-2022 às 06:15 | 01m 35s | 00m 00s | 12.14 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 05-04-2022 às 18:58 | 00m 29s | 00m 00s | 3.97 | 0.4 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0007 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 55 | 87E26AC2 | 05-04-2022 às 16:54 | 00m 42s | 00m 00s | 5.89 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 05-04-2022 às 16:39 | 16h 11m 51s | 16h 11m 50s | 10.47 | 0.08 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 05-04-2022 às 16:00 | 18h 42m 01s | 18h 42m 00s | 10.97 | 0.07 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240221T0104 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 05-04-2022 às 15:59 | 15h 53m 26s | 15h 53m 25s | 8.14 | 0.24 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0426 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 49 | B7FD60C3 | 05-04-2022 às 15:15 | 03h 36m 31s | 03h 36m 30s | 12.93 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 05-04-2022 às 15:05 | 18h 43m 39s | 18h 43m 38s | 4.79 | 0.08 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 05-04-2022 às 15:04 | 23h 22m 32s | 23h 22m 31s | 7.1 | 0.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 05-04-2022 às 15:02 | 02m 39s | 02m 39s | 0.63 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 05-04-2022 às 14:10 | 03m 09s | 03m 08s | 0.65 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 05-04-2022 às 12:15 | 54m 58s | 54m 57s | 9.05 | 0.17 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 05-04-2022 às 11:53 | 01h 41m 58s | 01h 41m 57s | 6.15 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 05-04-2022 às 11:27 | 02h 15m 33s | 02h 15m 32s | 10.57 | 0.35 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 05-04-2022 às 09:51 | 01h 40m 26s | 01h 40m 25s | 6.22 | 0.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 05-04-2022 às 08:50 | 01h 43m 41s | 01h 43m 40s | 6.34 | 0.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 04-04-2022 às 23:38 | 06h 41m 22s | 06h 41m 21s | 11.34 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 04-04-2022 às 17:35 | 01h 02m 53s | 01h 02m 52s | 3.73 | 0.27 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 04-04-2022 às 17:34 | 01h 03m 29s | 01h 03m 28s | 11.15 | 0.18 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 04-04-2022 às 16:06 | 21h 27m 04s | 21h 27m 03s | 8.72 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 04-04-2022 às 15:57 | 17h 23m 16s | 17h 23m 15s | 6.12 | 0.13 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 04-04-2022 às 15:30 | 17h 15m 40s | 17h 15m 39s | 8.32 | 0.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 04-04-2022 às 15:15 | 02h 53m 16s | 02h 53m 16s | 7.31 | 0.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 04-04-2022 às 15:02 | 17h 06m 47s | 17h 06m 47s | 7.68 | 0.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 04-04-2022 às 14:46 | 29m 04s | 29m 04s | 5 | 0.18 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 04-04-2022 às 14:35 | 18h 50m 52s | 18h 50m 51s | 8.02 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 04-04-2022 às 14:27 | 18h 18m 56s | 18h 18m 55s | 8.52 | 0.11 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 04-04-2022 às 14:26 | 18h 14m 05s | 18h 14m 04s | 8.36 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 04-04-2022 às 14:21 | 01h 47m 20s | 01h 47m 20s | 6.61 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 04-04-2022 às 14:16 | 19h 36m 39s | 19h 36m 38s | 11.29 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 04-04-2022 às 13:29 | 02m 29s | 00m 00s | 2.69 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 04-04-2022 às 13:29 | 02m 30s | 00m 00s | 8.27 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 04-04-2022 às 13:26 | 02m 26s | 00m 00s | 12.98 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 04-04-2022 às 12:51 | 03h 36m 02s | 03h 36m 01s | 13.29 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 04-04-2022 às 11:35 | 01h 08m 41s | 01h 08m 40s | 9.22 | 0.18 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 04-04-2022 às 11:33 | 04h 34m 50s | 04h 34m 49s | 11.25 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 04-04-2022 às 11:15 | 22h 37m 49s | 22h 37m 48s | 5.76 | 0.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0007 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 55 | 87E26AC2 | 04-04-2022 às 08:44 | 02h 24m 17s | 02h 24m 16s | 9.06 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0007 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 55 | 87E26AC2 | 04-04-2022 às 08:41 | 02m 38s | 02m 37s | 0.11 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0007 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 55 | 87E26AC2 | 04-04-2022 às 08:38 | 02m 33s | 02m 32s | 0.09 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240221T0104 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 04-04-2022 às 08:09 | 08h 03m 34s | 00m 00s | 10.12 | 0.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 03-04-2022 às 17:44 | 57m 56s | 00m 00s | 9.41 | 0.18 | - | Perda de energia
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 03-04-2022 às 17:42 | 01h 04m 16s | 00m 00s | 9.72 | 0.17 | - | Perda de energia
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 03-04-2022 às 16:50 | 01h 11m 33s | 01h 11m 33s | 4.37 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 03-04-2022 às 13:22 | 42m 16s | 42m 15s | 2.6 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 03-04-2022 às 09:50 | 16m 46s | 16m 45s | 1.04 | 0.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 03-04-2022 às 09:48 | 02m 09s | 02m 08s | 0.07 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0956 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 03-04-2022 às 09:44 | 02m 54s | 02m 53s | 0.09 | 0.01 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4993 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 03-04-2022 às 08:33 | 02h 53m 35s | 02h 53m 34s | 27.14 | 0.38 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0007 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 03-04-2022 às 07:55 | 02h 35m 35s | 02h 35m 34s | 29.06 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 02-04-2022 às 19:54 | 12h 21m 36s | 12h 21m 35s | 1.68 | 0.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 02-04-2022 às 17:24 | 23m 04s | 23m 03s | 3.95 | 0.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 02-04-2022 às 17:16 | 30m 59s | 30m 58s | 5.4 | 0.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 02-04-2022 às 15:47 | 04h 35m 03s | 04h 35m 02s | 12.11 | 0.09 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 02-04-2022 às 13:30 | 30m 13s | 30m 12s | 1.85 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 02-04-2022 às 10:31 | 01h 06m 50s | 01h 06m 50s | 4.19 | 0.13 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0006 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 25 | 2A0A4B8D | 02-04-2022 às 07:29 | 06h 10m 10s | 06h 10m 09s | 10.42 | 0.1 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0023 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 22 | 67915AC3 | 02-04-2022 às 07:24 | 02h 13m 02s | 02h 13m 01s | 17.63 | 0.16 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 02-04-2022 às 07:21 | 02h 10m 07s | 02h 10m 06s | 4.22 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 02-04-2022 às 07:20 | 02h 04m 17s | 02h 04m 16s | 6.07 | 0.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 02-04-2022 às 07:18 | 07h 15m 26s | 07h 15m 25s | 3.32 | 0.1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 02-04-2022 às 07:17 | 06h 31m 03s | 06h 31m 02s | 3.84 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 02-04-2022 às 07:16 | 02h 13m 47s | 02h 13m 46s | 4.63 | 0.09 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 02-04-2022 às 07:15 | 00h 57m 17s | 00h 57m 16s | 9.4 | 0.16 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 01-04-2022 às 16:13 | 01m 03s | 00m 00s | 7.82 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 01-04-2022 às 15:37 | 17h 40m 33s | 17h 40m 32s | 7.43 | 0.09 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 01-04-2022 às 15:18 | 01h 12m 12s | 01h 12m 11s | 4.45 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 01-04-2022 às 15:10 | 17h 24m 38s | 17h 24m 37s | 17.21 | 0.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 01-04-2022 às 15:04 | 22h 57m 38s | 22h 57m 37s | 10.35 | 0.18 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 01-04-2022 às 14:06 | 19h 01m 05s | 19h 01m 05s | 9.38 | 0.17 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 01-04-2022 às 13:58 | 02h 49m 31s | 02h 49m 31s | 9.96 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 01-04-2022 às 13:55 | 23m 43s | 23m 42s | 6.61 | 0.32 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240221T0104 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 18 | 17DA59C3 | 01-04-2022 às 12:59 | 02h 44m 12s | 02h 44m 11s | 4.37 | 0.12 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 01-04-2022 às 12:43 | 03m 42s | 03m 41s | 0.46 | 0.02 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 01-04-2022 às 12:04 | 01h 51m 23s | 01h 51m 22s | 12.72 | 0.1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 01-04-2022 às 11:42 | 34m 10s | 34m 09s | 5.79 | 0.43 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 01-04-2022 às 11:25 | 20h 50m 04s | 20h 50m 03s | 8.44 | 0.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 01-04-2022 às 11:25 | 02h 11m 24s | 02h 11m 23s | 8.49 | 0.35 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 01-04-2022 às 11:19 | 02h 58m 45s | 02h 58m 45s | 11.4 | 0.05 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 01-04-2022 às 10:37 | 22h 46m 32s | 22h 46m 31s | 11.42 | 0.12 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 01-04-2022 às 10:08 | 02m 29s | 00m 00s | 9.91 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 01-04-2022 às 09:53 | 00h 37m 35s | 00h 37m 35s | 8.38 | 0.01 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 01-04-2022 às 09:16 | 04h 18m 25s | 04h 18m 24s | 8.75 | 0.34 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 01-04-2022 às 09:05 | 04h 43m 50s | 04h 43m 49s | 4.43 | 0.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 01-04-2022 às 07:23 | 01h 30m 47s | 01h 30m 47s | 5.57 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro