## Folha1
Sessões
Exportado a: | 10-09-2022 08:16
Número de sessões: | 263
Total (kWh): | 2520.28
Carregador | Tomada | Instalação | Utilizador | Identificador | Início | Duração | Tempo útil de carga | Consumo (kWh) | Custo (€) | Bateria (%) | Término por
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 14-07-2022 às 23:58 | 11h 06m 55s | 11h 06m 54s | 32.85 | 1.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 14-07-2022 às 23:55 | 05h 42m 33s | 05h 42m 32s | 14.04 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0028 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 24 | 6AE14B8D | 14-07-2022 às 18:16 | 13h 44m 58s | 13h 44m 57s | 13.22 | 3.65 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 14-07-2022 às 16:41 | 01h 55m 15s | 01h 55m 14s | 6.97 | 1.9 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4983 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 14-07-2022 às 16:40 | 14h 32m 53s | 14h 32m 52s | 29.79 | 8.12 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 14-07-2022 às 16:17 | 16h 35m 31s | 16h 35m 30s | 6.1 | 1.67 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 14-07-2022 às 16:06 | 16h 47m 47s | 16h 47m 46s | 8.69 | 2.27 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 14-07-2022 às 15:50 | 16h 21m 41s | 16h 21m 40s | 6.72 | 1.66 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 14-07-2022 às 15:29 | 17h 07m 44s | 17h 07m 44s | 11.96 | 3.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 14-07-2022 às 15:18 | 17h 34m 56s | 17h 34m 55s | 7.89 | 2.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 14-07-2022 às 14:30 | 03h 31m 27s | 03h 31m 27s | 12.98 | 3.58 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0055 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 23 | CAE0588D | 14-07-2022 às 14:07 | 17h 16m 08s | 17h 16m 07s | 23.51 | 6.38 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 14-07-2022 às 13:31 | 42m 50s | 42m 49s | 5.54 | 1.45 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 14-07-2022 às 13:30 | 19h 32m 33s | 19h 32m 32s | 10 | 2.58 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 14-07-2022 às 12:05 | 01h 19m 00s | 01h 18m 59s | 4.43 | 1.11 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 14-07-2022 às 11:05 | 02h 14m 55s | 02h 14m 54s | 11.84 | 3.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 14-07-2022 às 11:04 | 02h 26m 57s | 02h 26m 56s | 11.49 | 3.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 14-07-2022 às 10:27 | 03h 06m 55s | 03h 06m 55s | 3.91 | 0.94 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 14-07-2022 às 10:13 | 16m 32s | 16m 31s | 3.41 | 0.71 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 14-07-2022 às 10:12 | 03h 02m 38s | 03h 02m 38s | 5.08 | 1.36 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 14-07-2022 às 09:52 | 01h 01m 28s | 01h 01m 27s | 6.38 | 1.73 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 14-07-2022 às 09:07 | 01h 33m 45s | 01h 33m 44s | 5.74 | 1.6 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 14-07-2022 às 09:05 | 05h 03m 42s | 05h 03m 41s | 9.7 | 2.7 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0948 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 14-07-2022 às 08:07 | 04h 19m 42s | 04h 19m 41s | 23.36 | 6.49 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 26 | BAE9518D | 14-07-2022 às 07:56 | 07h 10m 09s | 07h 10m 08s | 12.59 | 3.48 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 14-07-2022 às 06:08 | 02m 32s | 02m 31s | 0.39 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 14-07-2022 às 06:06 | 04h 49m 17s | 04h 49m 16s | 26.65 | 5.07 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 13-07-2022 às 23:33 | 19m 32s | 00m 00s | 3.08 | 0.8 | - | Perda de energia
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 13-07-2022 às 23:32 | 20m 52s | 00m 00s | 3.34 | 0.91 | - | Perda de energia
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 13-07-2022 às 18:58 | 12h 19m 51s | 12h 19m 51s | 7.03 | 1.89 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 13-07-2022 às 17:10 | 28m 31s | 28m 30s | 4.9 | 1.3 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 13-07-2022 às 16:10 | 16h 38m 43s | 16h 38m 43s | 12.29 | 3.34 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 13-07-2022 às 15:57 | 15h 59m 47s | 15h 59m 46s | 9.39 | 2.42 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 13-07-2022 às 15:55 | 02h 06m 18s | 02h 06m 17s | 7.65 | 2.11 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 13-07-2022 às 15:51 | 16h 08m 51s | 16h 08m 50s | 6.67 | 1.84 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 13-07-2022 às 15:41 | 16h 39m 21s | 16h 39m 20s | 7.77 | 2.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 13-07-2022 às 14:43 | 18h 14m 50s | 18h 14m 50s | 8.55 | 2.24 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 13-07-2022 às 14:35 | 18h 13m 30s | 18h 13m 29s | 8.98 | 2.45 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 26 | BAE9518D | 13-07-2022 às 13:41 | 02h 03m 04s | 02h 03m 04s | 11.43 | 3.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 13-07-2022 às 13:15 | 06m 44s | 06m 43s | 1.15 | 0.24 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 13-07-2022 às 11:20 | 06h 05m 17s | 06h 05m 17s | 7 | 2.01 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 13-07-2022 às 11:20 | 21h 03m 43s | 21h 03m 43s | 7.58 | 2.1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 13-07-2022 às 11:16 | 21h 21m 45s | 21h 21m 44s | 11.04 | 3.05 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 13-07-2022 às 11:11 | 01h 54m 35s | 01h 54m 34s | 8.31 | 2.3 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 13-07-2022 às 11:04 | 01h 24m 19s | 01h 24m 18s | 6.07 | 1.61 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 13-07-2022 às 11:04 | 02h 14m 32s | 02h 14m 31s | 7.95 | 2.1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 13-07-2022 às 10:03 | 05h 53m 23s | 05h 53m 22s | 3.86 | 0.9 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 13-07-2022 às 07:44 | 03h 45m 37s | 03h 45m 36s | 27.33 | 7.5 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 12-07-2022 às 19:13 | 13h 21m 41s | 13h 21m 41s | 15.61 | 4.31 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 12-07-2022 às 17:58 | 02h 29m 28s | 02h 29m 27s | 28.03 | 7.64 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0948 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 12-07-2022 às 17:21 | 14h 44m 14s | 14h 44m 14s | 20.35 | 5.43 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 12-07-2022 às 16:56 | 10m 58s | 10m 57s | 1.85 | 0.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 12-07-2022 às 16:14 | 16h 32m 32s | 16h 32m 31s | 7.47 | 2.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 12-07-2022 às 16:14 | 19h 26m 27s | 19h 26m 26s | 9.4 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 12-07-2022 às 16:11 | 16h 05m 37s | 16h 05m 37s | 10.86 | 3 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 12-07-2022 às 16:05 | 16h 50m 34s | 16h 50m 34s | 14.04 | 3.86 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 12-07-2022 às 15:12 | 02h 23m 05s | 02h 23m 04s | 7.69 | 2.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 12-07-2022 às 15:10 | 19h 19m 59s | 19h 19m 58s | 17.2 | 4.92 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0028 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 23 | CAE0588D | 12-07-2022 às 15:05 | 18h 24m 46s | 18h 24m 45s | 25.06 | 6.8 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 12-07-2022 às 15:05 | 17h 12m 20s | 17h 12m 19s | 11.4 | 3.04 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0006 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 25 | 2A0A4B8D | 12-07-2022 às 14:55 | 17h 10m 30s | 17h 10m 29s | 15.78 | 4.25 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 12-07-2022 às 14:50 | 02h 18m 23s | 02h 18m 22s | 8.48 | 2.3 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 12-07-2022 às 14:24 | 17h 46m 07s | 17h 46m 06s | 7.18 | 1.98 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 12-07-2022 às 14:10 | 18h 57m 24s | 18h 57m 23s | 8.87 | 2.42 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 12-07-2022 às 13:55 | 18h 05m 57s | 18h 05m 56s | 12.02 | 3.12 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 12-07-2022 às 13:53 | 25m 47s | 25m 46s | 1.54 | 0.36 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 12-07-2022 às 13:46 | 06m 14s | 06m 13s | 1.19 | 0.24 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 12-07-2022 às 13:08 | 35m 29s | 35m 28s | 10.99 | 2.86 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 12-07-2022 às 12:23 | 39m 29s | 39m 28s | 10.15 | 2.73 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 12-07-2022 às 11:08 | 05m 32s | 05m 32s | 1.85 | 0.1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 12-07-2022 às 11:02 | 01h 49m 59s | 01h 49m 58s | 7.27 | 1.84 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 12-07-2022 às 10:52 | 02h 14m 23s | 02h 14m 23s | 3.77 | 0.91 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 12-07-2022 às 10:48 | 02h 13m 15s | 02h 13m 14s | 16.12 | 4.49 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 12-07-2022 às 10:40 | 02h 56m 12s | 02h 56m 11s | 5.18 | 1.39 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 12-07-2022 às 10:10 | 02h 43m 05s | 02h 43m 04s | 5.59 | 1.51 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 12-07-2022 às 08:39 | 00h 56m 06s | 00h 56m 06s | 12.5 | 3.34 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 11-07-2022 às 23:35 | 17h 45m 11s | 17h 45m 10s | 18.48 | 0.39 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 11-07-2022 às 19:16 | 04h 57m 16s | 04h 57m 16s | 12.7 | 3.47 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 11-07-2022 às 17:45 | 05h 19m 00s | 05h 18m 59s | 21.21 | 6.23 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0006 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 22 | 67915AC3 | 11-07-2022 às 15:13 | 16h 47m 33s | 16h 47m 32s | 21.33 | 5.86 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 10-07-2022 às 20:30 | 01h 41m 07s | 01h 41m 07s | 6.15 | 1.68 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4998 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 10-07-2022 às 19:38 | 01h 40m 06s | 01h 40m 05s | 10.8 | 2.96 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 10-07-2022 às 18:00 | 04h 44m 42s | 04h 44m 42s | 20.97 | 6.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 26 | BAE9518D | 10-07-2022 às 14:01 | 04h 30m 45s | 04h 30m 44s | 14.52 | 3.96 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0033 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 10-07-2022 às 11:23 | 02h 38m 50s | 02h 38m 49s | 5.8 | 1.42 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 18 | 17DA59C3 | 10-07-2022 às 06:52 | 49m 15s | 49m 14s | 9.08 | 2.22 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 09-07-2022 às 23:37 | 17h 13m 34s | 17h 13m 33s | 18.05 | 0.98 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 09-07-2022 às 23:01 | 12h 32m 11s | 12h 32m 10s | 12.81 | 0.92 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 09-07-2022 às 16:32 | 16h 19m 14s | 16h 19m 13s | 13.29 | 3.67 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 09-07-2022 às 15:47 | 15h 23m 50s | 15h 23m 49s | 20.35 | 5.44 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 09-07-2022 às 11:35 | 38m 44s | 00m 00s | 5.97 | 1.65 | - | Perda de energia
TACW2244521S5007 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 39 | 67DC66C3 | 09-07-2022 às 08:50 | 03h 04m 34s | 03h 04m 33s | 18.27 | 5.64 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 09-07-2022 às 06:04 | 05h 03m 32s | 05h 03m 31s | 17.47 | 2.36 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 09-07-2022 às 06:04 | 01h 13m 41s | 01h 13m 40s | 12.87 | 1.03 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0055 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 24 | 6AE14B8D | 09-07-2022 às 00:48 | 15h 02m 20s | 15h 02m 19s | 16.46 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 08-07-2022 às 22:49 | 07h 02m 08s | 07h 02m 07s | 12.63 | 1.1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 08-07-2022 às 17:29 | 15h 12m 33s | 15h 12m 32s | 13.91 | 3.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 08-07-2022 às 16:23 | 15h 27m 54s | 15h 27m 53s | 10.43 | 2.73 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 08-07-2022 às 15:56 | 17h 57m 42s | 17h 57m 41s | 13.01 | 3.52 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 08-07-2022 às 15:46 | 01h 28m 02s | 01h 28m 01s | 11.77 | 3.09 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 08-07-2022 às 15:07 | 22h 38m 03s | 22h 38m 02s | 4.3 | 0.61 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 08-07-2022 às 14:13 | 24m 01s | 24m 00s | 7.88 | 2.07 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 08-07-2022 às 11:25 | 21h 21m 12s | 21h 21m 11s | 16.54 | 4.54 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 08-07-2022 às 11:12 | 02h 52m 20s | 02h 52m 19s | 7.31 | 2.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 08-07-2022 às 10:56 | 19h 56m 00s | 19h 55m 59s | 17.34 | 4.68 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 08-07-2022 às 10:32 | 22h 20m 37s | 22h 20m 36s | 12.75 | 3.37 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 08-07-2022 às 10:21 | 02h 40m 28s | 02h 40m 27s | 1.44 | 0.4 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 08-07-2022 às 10:08 | 22h 31m 19s | 22h 31m 18s | 12.4 | 3.3 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 08-07-2022 às 08:53 | 34m 56s | 34m 55s | 2.14 | 0.54 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0055 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 24 | 6AE14B8D | 08-07-2022 às 07:26 | 02h 20m 33s | 02h 20m 33s | 26.38 | 7.23 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 07-07-2022 às 18:03 | 14h 24m 15s | 14h 24m 14s | 7.63 | 2.11 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0946 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 22 | 67915AC3 | 07-07-2022 às 16:42 | 16h 25m 44s | 16h 25m 43s | 27.64 | 7.61 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 07-07-2022 às 16:31 | 15h 35m 37s | 15h 35m 36s | 10.47 | 2.87 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 07-07-2022 às 16:25 | 15h 42m 58s | 15h 42m 57s | 12.39 | 3.41 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 07-07-2022 às 16:16 | 16h 43m 47s | 16h 43m 46s | 5.9 | 1.62 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4998 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 07-07-2022 às 15:58 | 15h 16m 48s | 15h 16m 47s | 23.47 | 6.41 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0007 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 45 | 67135BC3 | 07-07-2022 às 15:55 | 17h 11m 43s | 17h 11m 42s | 17.44 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 07-07-2022 às 15:47 | 43m 25s | 43m 24s | 6.27 | 1.68 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 07-07-2022 às 15:37 | 16h 27m 54s | 16h 27m 54s | 6.31 | 1.73 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 07-07-2022 às 15:27 | 02h 13m 05s | 02h 13m 04s | 4.53 | 1.23 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 07-07-2022 às 15:25 | 16h 43m 31s | 16h 43m 30s | 7.2 | 1.96 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0931 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 07-07-2022 às 15:17 | 17h 46m 03s | 17h 46m 02s | 30.08 | 8.3 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0028 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 23 | CAE0588D | 07-07-2022 às 14:31 | 18h 17m 49s | 18h 17m 48s | 42.78 | 11.77 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0033 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 22 | 67915AC3 | 07-07-2022 às 14:22 | 07h 22m 56s | 07h 22m 55s | 13.25 | 3.66 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0946 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 22 | 67915AC3 | 07-07-2022 às 14:06 | 44m 17s | 44m 16s | 4.1 | 1.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 07-07-2022 às 13:47 | 01h 24m 05s | 01h 24m 05s | 9.34 | 2.36 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4993 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 07-07-2022 às 13:23 | 04h 03m 58s | 04h 03m 57s | 23.15 | 6.4 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 07-07-2022 às 12:11 | 01h 11m 17s | 01h 11m 16s | 8.73 | 2.38 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 07-07-2022 às 12:03 | 20h 52m 42s | 20h 52m 41s | 14.3 | 3.87 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 07-07-2022 às 11:10 | 02h 28m 01s | 02h 28m 00s | 10.44 | 2.88 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 07-07-2022 às 11:01 | 40m 38s | 40m 37s | 3.58 | 0.96 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 07-07-2022 às 10:57 | 00m 49s | 00m 48s | 0.16 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 07-07-2022 às 10:55 | 00m 45s | 00m 44s | 0.17 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 07-07-2022 às 10:35 | 02h 19m 51s | 02h 19m 50s | 6.09 | 1.57 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 07-07-2022 às 10:29 | 05h 18m 42s | 05h 18m 41s | 9.19 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 07-07-2022 às 10:04 | 01h 43m 25s | 01h 43m 24s | 6.31 | 1.72 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 07-07-2022 às 10:02 | 03h 06m 22s | 03h 06m 22s | 3.17 | 0.85 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 07-07-2022 às 09:56 | 13h 11m 29s | 13h 11m 28s | 8.99 | 2.44 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 06-07-2022 às 23:30 | 05h 32m 57s | 05h 32m 56s | 14.83 | 0.5 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 06-07-2022 às 21:38 | 10h 24m 39s | 10h 24m 38s | 10.1 | 2.71 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 06-07-2022 às 16:12 | 16h 24m 53s | 16h 24m 53s | 4.64 | 1.24 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0929 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 38 | 872F61C3 | 06-07-2022 às 16:11 | 23h 16m 05s | 23h 16m 04s | 11.5 | 3.16 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 06-07-2022 às 15:58 | 16h 59m 18s | 16h 59m 17s | 14.95 | 4.12 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 06-07-2022 às 15:52 | 17h 00m 04s | 17h 00m 04s | 6.81 | 1.86 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0007 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 45 | 67135BC3 | 06-07-2022 às 15:50 | 16h 14m 41s | 16h 14m 40s | 18.07 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 06-07-2022 às 15:49 | 17h 11m 30s | 17h 11m 30s | 2.44 | 0.67 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 06-07-2022 às 15:10 | 01h 30m 28s | 01h 30m 27s | 5.58 | 1.53 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 06-07-2022 às 14:53 | 17h 21m 09s | 17h 21m 08s | 12.95 | 3.45 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 25 | 2A0A4B8D | 06-07-2022 às 14:35 | 23h 07m 33s | 23h 07m 33s | 34.89 | 9.63 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 06-07-2022 às 14:26 | 17h 35m 29s | 17h 35m 28s | 13.5 | 3.54 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 06-07-2022 às 14:15 | 18h 13m 04s | 18h 13m 03s | 7.1 | 1.9 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 06-07-2022 às 14:10 | 01m 05s | 01m 04s | 0.17 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 06-07-2022 às 13:25 | 10m 51s | 10m 50s | 3.72 | 0.88 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 06-07-2022 às 13:25 | 06m 50s | 06m 50s | 2.24 | 0.46 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 06-07-2022 às 12:13 | 01h 02m 20s | 01h 02m 19s | 8.28 | 2.29 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 06-07-2022 às 11:49 | 01h 17m 11s | 01h 17m 08s | 6.51 | 1.65 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 06-07-2022 às 11:44 | 01h 21m 51s | 01h 21m 50s | 6.39 | 1.64 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 06-07-2022 às 10:56 | 02h 17m 18s | 02h 17m 17s | 8.38 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 06-07-2022 às 10:54 | 02h 23m 43s | 02h 23m 43s | 9.41 | 2.55 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0006 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 25 | 2A0A4B8D | 06-07-2022 às 10:53 | 43m 19s | 43m 18s | 4.1 | 1.12 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 06-07-2022 às 10:43 | 02h 28m 10s | 02h 28m 09s | 9.04 | 2.29 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 06-07-2022 às 10:20 | 02h 19m 47s | 02h 19m 46s | 9.18 | 2.41 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 06-07-2022 às 10:10 | 03h 11m 44s | 03h 11m 43s | 8.23 | 2.27 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 06-07-2022 às 09:54 | 05m 23s | 05m 22s | 0.98 | 0.04 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 06-07-2022 às 09:50 | 02h 55m 59s | 02h 55m 58s | 14.4 | 3.93 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 06-07-2022 às 09:38 | 05m 35s | 05m 34s | 1.67 | 0.16 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 06-07-2022 às 09:06 | 19m 06s | 19m 05s | 6.52 | 1.77 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 06-07-2022 às 09:04 | 03h 20m 57s | 03h 20m 54s | 4.33 | 1.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 05-07-2022 às 18:38 | 13h 02m 10s | 13h 02m 09s | 5.18 | 1.43 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 05-07-2022 às 17:43 | 04h 57m 18s | 04h 57m 17s | 15.14 | 4.48 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 05-07-2022 às 16:35 | 14h 57m 37s | 14h 57m 37s | 14.43 | 3.65 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 05-07-2022 às 16:25 | 15h 43m 47s | 15h 43m 47s | 11.63 | 3.21 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4983 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 05-07-2022 às 16:16 | 15h 05m 26s | 15h 05m 25s | 23.87 | 6.52 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 05-07-2022 às 15:46 | 16h 39m 06s | 16h 39m 05s | 8.16 | 2.25 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 05-07-2022 às 15:34 | 03h 46m 16s | 03h 46m 15s | 9.87 | 2.66 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 05-07-2022 às 15:13 | 17h 17m 57s | 17h 17m 56s | 2.73 | 0.61 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 05-07-2022 às 14:28 | 18h 14m 03s | 18h 14m 02s | 7.4 | 2.05 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0426 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 49 | B7FD60C3 | 05-07-2022 às 14:20 | 05h 19m 01s | 05h 19m 00s | 12.7 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 05-07-2022 às 13:45 | 18h 41m 04s | 18h 41m 03s | 11.68 | 3.22 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 05-07-2022 às 13:20 | 01h 37m 03s | 01h 37m 02s | 8.1 | 2.21 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 05-07-2022 às 13:19 | 12m 35s | 12m 34s | 4.28 | 1.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 05-07-2022 às 12:17 | 58m 22s | 58m 21s | 5.26 | 1.35 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 05-07-2022 às 11:33 | 05h 35m 03s | 05h 35m 02s | 10.97 | 3.12 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 05-07-2022 às 11:26 | 01h 42m 48s | 01h 42m 47s | 9.42 | 2.44 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 05-07-2022 às 11:25 | 01h 53m 03s | 01h 53m 02s | 4.58 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 05-07-2022 às 11:15 | 02h 07m 45s | 02h 07m 45s | 10.75 | 2.89 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 05-07-2022 às 11:12 | 02h 04m 14s | 02h 04m 13s | 7.44 | 2.07 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0028 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 24 | 6AE14B8D | 05-07-2022 às 11:07 | 20h 55m 39s | 20h 55m 39s | 16.21 | 4.41 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 05-07-2022 às 10:39 | 02h 29m 43s | 02h 29m 42s | 9.17 | 2.43 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 05-07-2022 às 10:18 | 02h 42m 06s | 02h 42m 05s | 13.93 | 3.89 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 05-07-2022 às 09:55 | 08m 50s | 08m 49s | 1.64 | 0.3 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 04-07-2022 às 21:28 | 08h 54m 31s | 08h 54m 30s | 10.79 | 2.97 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 04-07-2022 às 19:10 | 01h 06m 12s | 01h 06m 11s | 4.02 | 1.08 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 04-07-2022 às 17:33 | 56m 21s | 56m 21s | 3.45 | 0.88 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 04-07-2022 às 16:29 | 04h 54m 19s | 04h 54m 18s | 2.38 | 0.55 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 04-07-2022 às 15:49 | 17h 04m 58s | 17h 04m 57s | 5.87 | 1.56 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 04-07-2022 às 15:41 | 17h 21m 42s | 17h 21m 41s | 4.72 | 1.28 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 04-07-2022 às 15:21 | 16h 52m 38s | 16h 52m 37s | 3.4 | 0.72 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 04-07-2022 às 15:19 | 17h 41m 43s | 17h 41m 42s | 7.84 | 2.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 04-07-2022 às 14:29 | 18h 03m 46s | 18h 03m 46s | 4.91 | 1.36 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 04-07-2022 às 14:26 | 17h 16m 42s | 17h 16m 41s | 10.74 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 04-07-2022 às 11:30 | 02h 35m 27s | 02h 35m 26s | 12.6 | 3.84 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 04-07-2022 às 11:06 | 02h 20m 10s | 02h 20m 09s | 11.97 | 3.28 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0930 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 46 | C77C5CC3 | 04-07-2022 às 11:05 | 22h 37m 48s | 22h 37m 47s | 6.77 | 1.89 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 04-07-2022 às 10:56 | 01h 22m 49s | 01h 22m 48s | 5.51 | 1.41 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 04-07-2022 às 10:35 | 01h 46m 14s | 01h 46m 14s | 6.5 | 1.81 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 04-07-2022 às 10:27 | 03h 05m 29s | 03h 05m 28s | 6.82 | 1.78 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 04-07-2022 às 10:13 | 02h 59m 10s | 02h 59m 10s | 5.09 | 1.29 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 04-07-2022 às 10:10 | 02h 14m 15s | 02h 14m 15s | 6.26 | 1.57 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 04-07-2022 às 10:08 | 04h 18m 34s | 04h 18m 34s | 14.02 | 3.9 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 04-07-2022 às 08:51 | 13m 52s | 13m 51s | 3.1 | 0.86 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0948 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 26 | BAE9518D | 04-07-2022 às 08:46 | 46m 26s | 46m 25s | 4.2 | 1.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4983 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 04-07-2022 às 08:39 | 01m 30s | 01m 29s | 0.13 | 0.04 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 04-07-2022 às 08:16 | 05h 41m 36s | 05h 41m 36s | 7.93 | 2.14 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 04-07-2022 às 05:27 | 08h 39m 43s | 08h 39m 42s | 23.73 | 5.34 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 03-07-2022 às 20:17 | 11h 17m 43s | 11h 17m 43s | 7.66 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2242221T1782 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 03-07-2022 às 19:05 | 02h 44m 11s | 02h 44m 10s | 11.9 | 3.28 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 03-07-2022 às 17:42 | 05h 06m 37s | 05h 06m 36s | 5.35 | 1.55 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 02-07-2022 às 23:07 | 10h 58m 54s | 10h 58m 53s | 9.91 | 2.68 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 02-07-2022 às 17:22 | 02h 32m 27s | 02h 32m 26s | 5.45 | 1.47 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 02-07-2022 às 17:07 | 15h 01m 19s | 15h 01m 19s | 13.6 | 3.76 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 02-07-2022 às 13:31 | 01h 35m 38s | 01h 35m 37s | 5.85 | 1.59 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0426 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 26 | BAE9518D | 02-07-2022 às 13:29 | 01h 57m 53s | 01h 57m 52s | 2.44 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 02-07-2022 às 11:47 | 05h 08m 33s | 05h 08m 32s | 18.82 | 5.52 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 02-07-2022 às 11:46 | 05h 12m 16s | 05h 12m 15s | 8.19 | 2.39 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 02-07-2022 às 09:31 | 01h 39m 42s | 01h 39m 41s | 4.05 | 1.09 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 02-07-2022 às 08:46 | 01h 53m 43s | 01h 53m 42s | 10.32 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 01-07-2022 às 22:47 | 09h 29m 11s | 09h 29m 10s | 2.52 | 0.63 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 01-07-2022 às 18:55 | 03h 15m 57s | 03h 15m 56s | 11.56 | 3.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 01-07-2022 às 17:29 | 05h 42m 34s | 05h 42m 33s | 31.8 | 9.34 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 01-07-2022 às 17:04 | 24m 57s | 24m 56s | 1.53 | 0.37 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 01-07-2022 às 16:10 | 16h 37m 09s | 16h 37m 08s | 9.33 | 2.45 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 01-07-2022 às 16:00 | 17h 17m 35s | 17h 17m 34s | 7.72 | 2.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 01-07-2022 às 15:53 | 17h 55m 21s | 17h 55m 20s | 9.14 | 2.51 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 01-07-2022 às 15:05 | 59m 56s | 59m 55s | 4.7 | 1.3 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 01-07-2022 às 14:53 | 18h 20m 04s | 18h 20m 03s | 2.67 | 0.59 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 01-07-2022 às 14:38 | 17h 34m 07s | 17h 34m 06s | 5.13 | 1.4 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0932 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 39 | 67DC66C3 | 01-07-2022 às 14:36 | 02m 38s | 02m 37s | 0.38 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0932 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 39 | 67DC66C3 | 01-07-2022 às 14:22 | 01m 25s | 01m 25s | 0.26 | 0.04 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 01-07-2022 às 13:57 | 44m 11s | 44m 11s | 2.68 | 0.71 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 01-07-2022 às 13:57 | 02h 50m 42s | 02h 50m 42s | 0.87 | 0.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 01-07-2022 às 13:12 | 12m 37s | 12m 37s | 4.29 | 0.77 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 01-07-2022 às 12:56 | 38m 25s | 38m 24s | 5.65 | 1.44 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 01-07-2022 às 11:54 | 01h 14m 14s | 01h 14m 13s | 11.1 | 3.09 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 01-07-2022 às 11:39 | 02h 03m 03s | 02h 03m 02s | 11.76 | 3.28 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 01-07-2022 às 11:29 | 40m 56s | 40m 56s | 2.49 | 0.7 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 01-07-2022 às 11:08 | 02h 28m 56s | 02h 28m 55s | 9.97 | 2.78 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 01-07-2022 às 11:07 | 02h 05m 57s | 02h 05m 56s | 10.97 | 2.88 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 01-07-2022 às 11:06 | 02h 29m 47s | 02h 29m 47s | 1.96 | 0.42 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 01-07-2022 às 10:55 | 02h 14m 20s | 02h 14m 19s | 7.23 | 1.92 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 01-07-2022 às 10:53 | 02m 39s | 02m 38s | 0.64 | 0.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4998 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 01-07-2022 às 10:28 | 08h 01m 35s | 08h 01m 35s | 7.17 | 2.01 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 01-07-2022 às 10:21 | 02h 43m 19s | 02h 43m 18s | 5.28 | 1.39 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4998 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 01-07-2022 às 10:19 | 07m 43s | 07m 42s | 2.58 | 0.56 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 01-07-2022 às 10:10 | 06m 05s | 06m 04s | 1.78 | 0.43 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 01-07-2022 às 09:57 | 19m 10s | 19m 10s | 6.45 | 1.65 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 01-07-2022 às 09:55 | 13m 02s | 13m 01s | 3.83 | 0.89 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 01-07-2022 às 09:38 | 01m 18s | 01m 17s | 0.05 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 01-07-2022 às 09:22 | 15m 20s | 15m 19s | 2.48 | 0.57 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4993 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 34 | EA44538D | 01-07-2022 às 08:49 | 02h 24m 01s | 02h 24m 00s | 2.71 | 0.74 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 01-07-2022 às 08:40 | 08m 51s | 08m 50s | 2.87 | 0.5 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2242221T1782 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 37 | 975D60C3 | 01-07-2022 às 08:32 | 02h 17m 33s | 02h 17m 33s | 9.43 | 2.6 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 39 | 67DC66C3 | 01-07-2022 às 08:05 | 04h 51m 09s | 04h 51m 08s | 3.63 | 0.98 | - | Cabo removido do carregador/carro