## Folha1
Sessões
Exportado a: | 27-09-2022 16:04
Número de sessões: | 312
Total (kWh): | 2636.49
Carregador | Tomada | Instalação | Utilizador | Identificador | Início | Duração | Tempo útil de carga | Consumo (kWh) | Custo (€) | Bateria (%) | Término por
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 14-09-2022 às 17:20 | 13h 35m 04s | 13h 35m 03s | 29.74 | 7.99 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 14-09-2022 às 16:42 | 17h 03m 18s | 17h 03m 17s | 3.27 | 0.84 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 14-09-2022 às 16:42 | 15h 54m 42s | 15h 54m 41s | 3.47 | 0.91 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0007 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 32 | AA8E548D | 14-09-2022 às 16:42 | 15h 34m 35s | 15h 34m 34s | 32.99 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 14-09-2022 às 16:39 | 14h 11m 27s | 14h 11m 26s | 22.43 | 6.02 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 14-09-2022 às 16:15 | 16h 27m 14s | 16h 27m 13s | 2.92 | 0.71 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 14-09-2022 às 16:14 | 16h 23m 34s | 16h 23m 34s | 5.75 | 1.54 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 14-09-2022 às 16:13 | 15h 40m 59s | 15h 40m 58s | 8.35 | 2.12 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 40 | 7A7F588D | 14-09-2022 às 16:04 | 15h 09m 33s | 15h 09m 33s | 21.72 | 5.75 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 14-09-2022 às 15:59 | 16h 45m 42s | 16h 45m 41s | 4.92 | 1.16 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 14-09-2022 às 15:53 | 17h 36m 55s | 17h 36m 55s | 2.74 | 0.58 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 14-09-2022 às 15:44 | 16h 57m 54s | 16h 57m 54s | 1.43 | 0.29 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 14-09-2022 às 15:16 | 16h 51m 54s | 16h 51m 54s | 9.59 | 2.6 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 14-09-2022 às 15:07 | 01h 28m 29s | 01h 28m 28s | 10.38 | 2.86 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 14-09-2022 às 14:41 | 18h 20m 49s | 18h 20m 48s | 2.57 | 0.66 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 14-09-2022 às 14:23 | 18h 27m 04s | 18h 27m 03s | 0.84 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0028 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 24 | 6AE14B8D | 14-09-2022 às 14:18 | 01h 01m 23s | 01h 01m 22s | 11.57 | 2.97 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 14-09-2022 às 14:13 | 04h 06m 28s | 04h 06m 27s | 4.88 | 1.33 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 14-09-2022 às 13:41 | 19h 03m 59s | 19h 03m 58s | 3.44 | 0.95 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 14-09-2022 às 13:27 | 01h 51m 26s | 01h 51m 25s | 6.73 | 1.84 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 14-09-2022 às 11:39 | 02h 01m 51s | 02h 01m 50s | 9.46 | 2.53 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 14-09-2022 às 11:15 | 01h 53m 06s | 01h 53m 05s | 4.95 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 14-09-2022 às 11:10 | 02h 08m 44s | 02h 08m 43s | 2.36 | 0.45 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 14-09-2022 às 11:02 | 02h 54m 45s | 02h 54m 44s | 8.73 | 2.4 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 14-09-2022 às 10:50 | 01h 50m 54s | 01h 50m 53s | 3.96 | 1.1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 14-09-2022 às 10:50 | 02h 37m 08s | 02h 37m 07s | 5.28 | 1.45 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 14-09-2022 às 10:37 | 02h 34m 56s | 02h 34m 55s | 2.42 | 0.64 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 14-09-2022 às 10:34 | 05h 17m 20s | 05h 17m 20s | 5.28 | 1.46 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 14-09-2022 às 09:27 | 03h 31m 48s | 03h 31m 47s | 1.85 | 0.37 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 14-09-2022 às 09:10 | 02h 33m 06s | 02h 33m 05s | 9.51 | 2.6 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 14-09-2022 às 09:02 | 23m 11s | 23m 10s | 5.38 | 1.5 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 14-09-2022 às 08:32 | 34m 40s | 34m 39s | 3.43 | 0.85 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 14-09-2022 às 07:54 | 01h 02m 19s | 01h 02m 18s | 3.55 | 0.94 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 14-09-2022 às 07:52 | 05h 44m 40s | 05h 44m 39s | 28.96 | 8.78 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 14-09-2022 às 07:07 | 01m 00s | 00m 59s | 0.01 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 13-09-2022 às 17:02 | 15h 01m 20s | 15h 01m 19s | 9 | 2.47 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 13-09-2022 às 16:38 | 14h 28m 16s | 14h 28m 15s | 17.46 | 4.7 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4991 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 36 | CA49568D | 13-09-2022 às 16:21 | 14h 55m 22s | 14h 55m 21s | 26.48 | 7.01 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 13-09-2022 às 15:50 | 17h 08m 18s | 17h 08m 17s | 5.35 | 1.44 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 13-09-2022 às 15:46 | 16h 44m 16s | 16h 44m 15s | 6.5 | 1.78 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 13-09-2022 às 15:43 | 16h 08m 17s | 16h 08m 16s | 5.05 | 1.26 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 13-09-2022 às 15:35 | 01h 15m 32s | 01h 15m 31s | 2.51 | 0.69 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 13-09-2022 às 15:35 | 17h 08m 14s | 17h 08m 13s | 5.21 | 1.44 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 13-09-2022 às 15:04 | 22h 51m 03s | 22h 51m 02s | 3.11 | 0.77 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 13-09-2022 às 14:55 | 18h 34m 12s | 18h 34m 12s | 3.1 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0931 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 25 | 2A0A4B8D | 13-09-2022 às 14:49 | 02h 22m 24s | 02h 22m 23s | 6.12 | 1.58 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0929 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 46 | C77C5CC3 | 13-09-2022 às 14:45 | 23h 31m 45s | 23h 31m 45s | 18.12 | 4.35 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 13-09-2022 às 14:44 | 17h 20m 50s | 17h 20m 49s | 3.33 | 0.8 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 13-09-2022 às 14:07 | 02h 58m 22s | 02h 58m 22s | 11.01 | 3.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 13-09-2022 às 11:58 | 01h 33m 55s | 01h 33m 54s | 8.06 | 2.13 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 13-09-2022 às 11:57 | 02h 13m 01s | 02h 13m 00s | 6.45 | 1.79 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 13-09-2022 às 11:38 | 02h 07m 36s | 02h 07m 36s | 3.21 | 0.82 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 13-09-2022 às 11:23 | 01h 54m 54s | 01h 54m 53s | 10.68 | 2.93 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 13-09-2022 às 11:17 | 59m 14s | 59m 14s | 6.22 | 1.71 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 13-09-2022 às 11:16 | 02h 08m 12s | 02h 08m 11s | 7.04 | 1.86 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 13-09-2022 às 11:12 | 02h 04m 12s | 02h 04m 12s | 3.74 | 0.88 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 13-09-2022 às 10:57 | 02h 54m 34s | 02h 54m 33s | 5.36 | 1.32 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 13-09-2022 às 10:52 | 02h 39m 46s | 02h 39m 45s | 1.86 | 0.35 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 13-09-2022 às 10:42 | 03h 13m 54s | 03h 13m 53s | 9.68 | 2.65 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 13-09-2022 às 10:32 | 02h 50m 22s | 02h 50m 21s | 1.82 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 13-09-2022 às 09:55 | 02h 41m 52s | 02h 41m 51s | 5.18 | 1.41 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 13-09-2022 às 09:11 | 03h 26m 09s | 03h 26m 08s | 10.02 | 2.8 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 12-09-2022 às 23:43 | 06h 33m 46s | 06h 33m 45s | 27.14 | 0.23 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0931 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 25 | 2A0A4B8D | 12-09-2022 às 17:13 | 18h 10m 04s | 18h 10m 03s | 5.03 | 1.35 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 12-09-2022 às 16:29 | 16h 12m 36s | 16h 12m 35s | 5.26 | 1.21 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 12-09-2022 às 16:26 | 15h 51m 12s | 15h 51m 12s | 2.68 | 0.69 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 12-09-2022 às 16:20 | 15h 30m 27s | 15h 30m 26s | 3.1 | 0.73 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0026 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 53 | 371659C3 | 12-09-2022 às 16:16 | 17h 10m 35s | 17h 10m 34s | 8.84 | 2.37 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 12-09-2022 às 15:51 | 16h 56m 40s | 16h 56m 39s | 5.04 | 1.34 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 12-09-2022 às 15:45 | 16h 04m 19s | 16h 04m 18s | 7.2 | 1.91 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 12-09-2022 às 15:44 | 17h 20m 39s | 17h 20m 38s | 3.61 | 0.78 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 12-09-2022 às 15:26 | 17h 39m 15s | 17h 39m 14s | 2.36 | 0.65 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 12-09-2022 às 15:10 | 18h 34m 41s | 18h 34m 40s | 4.71 | 1.11 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 12-09-2022 às 15:02 | 17h 30m 12s | 17h 30m 11s | 1.41 | 0.36 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0055 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 26 | BAE9518D | 12-09-2022 às 14:25 | 02h 28m 03s | 02h 28m 02s | 2.23 | 0.5 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 12-09-2022 às 14:06 | 23m 27s | 23m 26s | 1.16 | 0.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 12-09-2022 às 13:37 | 01h 00m 01s | 01h 00m 00s | 10.05 | 2.69 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 12-09-2022 às 12:59 | 02h 51m 51s | 02h 51m 50s | 8.77 | 2.42 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 12-09-2022 às 11:36 | 01h 35m 25s | 01h 35m 24s | 8.15 | 2.23 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 12-09-2022 às 11:16 | 02h 28m 28s | 02h 28m 27s | 3.78 | 0.97 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 12-09-2022 às 11:14 | 02h 18m 09s | 02h 18m 08s | 3.19 | 0.89 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 12-09-2022 às 11:10 | 02h 13m 50s | 02h 13m 49s | 6.69 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 12-09-2022 às 11:09 | 01h 53m 55s | 01h 53m 54s | 3.56 | 0.78 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 12-09-2022 às 11:08 | 03h 38m 44s | 03h 38m 43s | 6.43 | 1.68 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0929 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 46 | C77C5CC3 | 12-09-2022 às 11:04 | 01h 55m 32s | 01h 55m 31s | 17.92 | 4.95 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0930 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 43 | B71060C3 | 12-09-2022 às 11:03 | 20h 07m 57s | 20h 07m 56s | 13.48 | 3.53 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 12-09-2022 às 10:32 | 23h 31m 06s | 23h 31m 05s | 3.13 | 0.39 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 12-09-2022 às 10:10 | 02h 59m 16s | 02h 59m 15s | 11.01 | 3.04 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 12-09-2022 às 10:04 | 03h 07m 36s | 03h 07m 36s | 3.41 | 0.95 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0055 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 26 | BAE9518D | 12-09-2022 às 08:57 | 04h 54m 40s | 04h 54m 39s | 16.92 | 4.61 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 12-09-2022 às 08:38 | 03h 32m 07s | 03h 32m 06s | 5.53 | 1.49 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 12-09-2022 às 08:29 | 38m 00s | 37m 59s | 3.75 | 0.82 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 11-09-2022 às 19:53 | 11h 30m 52s | 11h 30m 51s | 12.68 | 3.5 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 11-09-2022 às 10:44 | 20h 03m 16s | 20h 03m 15s | 16.9 | 4.57 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 11-09-2022 às 10:38 | 05m 07s | 05m 06s | 0.52 | 0.07 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 11-09-2022 às 08:39 | 04h 41m 55s | 04h 41m 54s | 9.92 | 2.76 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 11-09-2022 às 06:17 | 05h 26m 34s | 05h 26m 33s | 33.73 | 8.11 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0057 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 10-09-2022 às 19:12 | 02h 13m 42s | 02h 13m 41s | 16.35 | 4.52 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 10-09-2022 às 17:02 | 25m 03s | 25m 02s | 1.51 | 0.39 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 10-09-2022 às 16:09 | 14h 58m 58s | 14h 58m 57s | 7.53 | 2.04 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 10-09-2022 às 09:28 | 52m 12s | 52m 11s | 4.51 | 1.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 09-09-2022 às 23:35 | 12h 29m 50s | 12h 29m 49s | 21.89 | 0.39 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0026 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 53 | 371659C3 | 09-09-2022 às 18:04 | 17h 38m 01s | 17h 38m 00s | 9.2 | 2.47 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 09-09-2022 às 17:17 | 06h 20m 40s | 06h 20m 39s | 31.73 | 9.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 09-09-2022 às 17:04 | 13h 56m 48s | 13h 56m 47s | 7.75 | 1.98 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 09-09-2022 às 16:40 | 14h 58m 30s | 14h 58m 29s | 7.44 | 1.94 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 09-09-2022 às 16:38 | 00m 38s | 00m 37s | 0.17 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 09-09-2022 às 16:10 | 16h 42m 34s | 16h 42m 33s | 3.15 | 0.88 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0094 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 33 | 0ADF458D | 09-09-2022 às 16:09 | 15h 14m 44s | 15h 14m 44s | 29.62 | 8.07 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4991 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 36 | CA49568D | 09-09-2022 às 16:08 | 01h 07m 34s | 01h 07m 33s | 8.17 | 2.24 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 09-09-2022 às 16:07 | 17h 24m 08s | 17h 24m 07s | 5.26 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0007 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 32 | AA8E548D | 09-09-2022 às 16:07 | 15h 11m 26s | 15h 11m 26s | 9.06 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 09-09-2022 às 16:02 | 16h 21m 33s | 16h 21m 32s | 6.61 | 1.32 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 09-09-2022 às 15:55 | 16h 40m 35s | 16h 40m 34s | 4.06 | 0.95 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 09-09-2022 às 15:54 | 17h 17m 10s | 17h 17m 10s | 2.29 | 0.25 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 09-09-2022 às 15:52 | 16h 52m 48s | 16h 52m 47s | 5.82 | 0.81 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 09-09-2022 às 15:51 | 16h 30m 57s | 16h 30m 56s | 0.83 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 09-09-2022 às 15:50 | 15h 35m 02s | 15h 35m 01s | 2.53 | 0.68 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 40 | 7A7F588D | 09-09-2022 às 15:49 | 15h 25m 02s | 15h 25m 01s | 17.84 | 4.45 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4983 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 34 | EA44538D | 09-09-2022 às 15:09 | 15h 59m 00s | 15h 58m 59s | 28.76 | 7.93 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 09-09-2022 às 15:07 | 17h 58m 02s | 17h 58m 01s | 8.07 | 2.23 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 09-09-2022 às 14:30 | 17h 42m 50s | 17h 42m 50s | 4.3 | 1.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 09-09-2022 às 12:02 | 06h 51m 12s | 06h 51m 11s | 8.54 | 2.35 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 09-09-2022 às 11:59 | 20h 04m 13s | 20h 04m 12s | 8.04 | 2.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 09-09-2022 às 11:58 | 04h 39m 37s | 04h 39m 37s | 7.23 | 2 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 09-09-2022 às 11:45 | 27m 47s | 27m 46s | 4.64 | 1.36 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 09-09-2022 às 11:30 | 02h 00m 14s | 02h 00m 13s | 6.23 | 1.72 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 09-09-2022 às 11:26 | 02h 56m 51s | 02h 56m 50s | 5.82 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 09-09-2022 às 11:10 | 20h 23m 44s | 20h 23m 43s | 3.13 | 0.78 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 09-09-2022 às 11:08 | 01h 21m 14s | 01h 21m 13s | 3.59 | 0.85 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 09-09-2022 às 11:08 | 02h 05m 29s | 02h 05m 28s | 4.26 | 1.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 09-09-2022 às 11:02 | 03h 14m 43s | 03h 14m 43s | 2.32 | 0.65 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 09-09-2022 às 11:00 | 02h 38m 02s | 02h 38m 01s | 7.24 | 1.83 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 09-09-2022 às 10:33 | 36m 28s | 36m 27s | 4.6 | 1.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 09-09-2022 às 09:58 | 08m 19s | 08m 19s | 1.49 | 0.34 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 09-09-2022 às 09:28 | 08m 39s | 08m 38s | 1.62 | 0.4 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 09-09-2022 às 08:56 | 01h 31m 46s | 01h 31m 45s | 5.64 | 1.52 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 09-09-2022 às 08:17 | 01h 09m 11s | 01h 09m 10s | 4.29 | 1.16 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 09-09-2022 às 08:11 | 43m 14s | 43m 13s | 5.19 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 09-09-2022 às 06:54 | 03h 53m 46s | 03h 53m 45s | 19.38 | 5.33 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 08-09-2022 às 23:25 | 06h 59m 45s | 06h 59m 44s | 28.61 | 0.6 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 08-09-2022 às 17:07 | 15h 05m 39s | 15h 05m 38s | 4.14 | 0.94 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 08-09-2022 às 16:51 | 17h 26m 17s | 17h 26m 16s | 6.34 | 1.73 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0007 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 32 | AA8E548D | 08-09-2022 às 16:22 | 17h 10m 48s | 17h 10m 47s | 26.57 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0931 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 25 | 2A0A4B8D | 08-09-2022 às 16:20 | 21h 30m 51s | 21h 30m 50s | 20.79 | 5.64 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 08-09-2022 às 16:13 | 16h 51m 07s | 16h 51m 07s | 4.7 | 1.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 08-09-2022 às 15:55 | 16h 08m 16s | 16h 08m 15s | 3.41 | 0.75 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 08-09-2022 às 15:36 | 16h 31m 53s | 16h 31m 52s | 3.99 | 0.95 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 08-09-2022 às 15:19 | 14m 39s | 14m 38s | 1.45 | 0.29 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 08-09-2022 às 15:18 | 17h 11m 21s | 17h 11m 21s | 2.68 | 0.57 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 08-09-2022 às 15:17 | 16h 49m 19s | 16h 49m 18s | 7.75 | 2.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 08-09-2022 às 15:16 | 17h 07m 21s | 17h 07m 20s | 4.57 | 1.05 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 08-09-2022 às 15:14 | 17h 14m 40s | 17h 14m 39s | 2.24 | 0.48 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 08-09-2022 às 15:14 | 17h 50m 59s | 17h 50m 59s | 3.53 | 0.78 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 08-09-2022 às 15:12 | 16h 49m 45s | 16h 49m 44s | 4.12 | 0.9 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0057 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 45 | 67135BC3 | 08-09-2022 às 15:11 | 16h 01m 01s | 16h 01m 01s | 4.9 | 1.13 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 08-09-2022 às 13:47 | 02h 54m 17s | 02h 54m 16s | 2.26 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 08-09-2022 às 12:55 | 04h 22m 14s | 04h 22m 13s | 4.36 | 1.2 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 08-09-2022 às 12:32 | 25m 50s | 25m 49s | 4.63 | 1.23 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 08-09-2022 às 11:14 | 02h 21m 49s | 02h 21m 48s | 5.19 | 1.21 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 08-09-2022 às 11:14 | 02h 19m 09s | 02h 19m 08s | 1.61 | 0.28 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 08-09-2022 às 09:52 | 02h 53m 42s | 02h 53m 41s | 10.51 | 2.87 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 08-09-2022 às 09:47 | 03h 31m 33s | 03h 31m 32s | 3.95 | 0.92 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 08-09-2022 às 09:46 | 55m 49s | 55m 49s | 5.42 | 1.39 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 08-09-2022 às 09:31 | 22h 58m 31s | 22h 58m 30s | 1.98 | 0.48 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0006 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 22 | 67915AC3 | 08-09-2022 às 08:26 | 07h 36m 38s | 07h 36m 38s | 47.95 | 13.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 08-09-2022 às 08:20 | 03h 10m 59s | 03h 10m 58s | 5.01 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 08-09-2022 às 08:20 | 30m 06s | 30m 06s | 6.66 | 1.84 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 08-09-2022 às 08:14 | 44m 37s | 44m 36s | 3.63 | 1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 08-09-2022 às 08:13 | 00h 16m 47s | 00h 16m 47s | 4.11 | 1.09 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 08-09-2022 às 08:12 | 00h 38m 23s | 00h 38m 22s | 4.03 | 0.62 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 08-09-2022 às 08:11 | 01h 08m 50s | 01h 08m 49s | 1 | 0.28 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 08-09-2022 às 08:09 | 19m 25s | 19m 24s | 2.99 | 0.74 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 08-09-2022 às 08:08 | 01h 19m 52s | 01h 19m 51s | 2.63 | 0.52 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 08-09-2022 às 07:43 | 58m 29s | 58m 28s | 3.55 | 0.96 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 07-09-2022 às 23:50 | 07h 08m 22s | 07h 08m 21s | 25.54 | 0.1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 07-09-2022 às 17:33 | 13h 00m 10s | 13h 00m 09s | 29.1 | 7.69 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 07-09-2022 às 17:32 | 01h 09m 26s | 01h 09m 25s | 4.7 | 1.37 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 07-09-2022 às 16:39 | 14h 31m 56s | 14h 31m 56s | 19.31 | 5.23 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 07-09-2022 às 16:33 | 15h 39m 56s | 15h 39m 55s | 9.54 | 2.59 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0028 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 25 | 2A0A4B8D | 07-09-2022 às 16:32 | 20h 18m 31s | 20h 18m 31s | 5.01 | 1.38 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0055 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 07-09-2022 às 16:31 | 23h 30m 15s | 23h 30m 15s | 6.01 | 1.52 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0946 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 23 | CAE0588D | 07-09-2022 às 16:29 | 23h 30m 18s | 23h 30m 17s | 28.11 | 7.71 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 07-09-2022 às 16:13 | 16h 07m 38s | 16h 07m 38s | 8.58 | 2.37 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 07-09-2022 às 15:45 | 01h 14m 20s | 01h 14m 19s | 6.49 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 07-09-2022 às 14:48 | 04h 11m 06s | 04h 11m 06s | 12.71 | 3.47 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 07-09-2022 às 14:40 | 18h 17m 28s | 18h 17m 27s | 1.59 | 0.44 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 07-09-2022 às 14:25 | 17h 39m 13s | 17h 39m 12s | 2.27 | 0.63 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 07-09-2022 às 14:06 | 48m 26s | 48m 25s | 2.66 | 0.65 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 07-09-2022 às 13:22 | 19m 11s | 19m 10s | 4.47 | 1.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 07-09-2022 às 13:19 | 25m 53s | 25m 53s | 5.33 | 1.23 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 07-09-2022 às 12:50 | 02h 51m 25s | 02h 51m 24s | 4.29 | 1.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 07-09-2022 às 12:29 | 21h 04m 44s | 21h 04m 43s | 3.47 | 0.8 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 07-09-2022 às 11:47 | 32m 57s | 32m 56s | 5.71 | 1.75 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 07-09-2022 às 11:23 | 31m 14s | 31m 14s | 3.81 | 1.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 07-09-2022 às 11:11 | 21h 47m 54s | 21h 47m 53s | 4.84 | 1.35 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 07-09-2022 às 11:06 | 03h 03m 56s | 03h 03m 55s | 4.96 | 1.37 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 07-09-2022 às 10:49 | 22h 04m 37s | 22h 04m 36s | 13.34 | 3.73 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 07-09-2022 às 10:43 | 01h 37m 43s | 01h 37m 42s | 6.54 | 2 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 07-09-2022 às 10:18 | 01h 27m 24s | 01h 27m 23s | 12.12 | 3.2 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 07-09-2022 às 10:12 | 02h 18m 24s | 02h 18m 23s | 0.61 | 0.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 07-09-2022 às 10:02 | 03m 36s | 03m 35s | 0.55 | 0.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 07-09-2022 às 09:52 | 02h 00m 49s | 02h 00m 48s | 3.99 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 07-09-2022 às 08:18 | 02h 51m 57s | 02h 51m 56s | 10.65 | 2.97 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 07-09-2022 às 08:08 | 11m 32s | 11m 31s | 2.65 | 0.53 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 07-09-2022 às 08:02 | 31m 03s | 31m 02s | 2.41 | 0.59 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 07-09-2022 às 08:01 | 30m 15s | 30m 14s | 5.19 | 1.37 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 07-09-2022 às 07:58 | 56m 00s | 55m 59s | 8.69 | 2.39 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 07-09-2022 às 07:57 | 22m 11s | 22m 10s | 4.95 | 1.16 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 07-09-2022 às 07:07 | 02h 13m 54s | 02h 13m 53s | 9.91 | 2.74 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 07-09-2022 às 05:23 | 55m 17s | 55m 17s | 9.86 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 06-09-2022 às 16:30 | 15h 41m 14s | 15h 41m 13s | 3.38 | 0.74 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 06-09-2022 às 16:23 | 20h 59m 51s | 20h 59m 50s | 6.02 | 1.63 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 06-09-2022 às 16:20 | 16h 12m 10s | 16h 12m 09s | 4.76 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 06-09-2022 às 16:17 | 16h 37m 17s | 16h 37m 16s | 7.37 | 2.04 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 06-09-2022 às 16:10 | 16h 10m 26s | 16h 10m 25s | 3.47 | 0.75 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 06-09-2022 às 15:42 | 17h 11m 20s | 17h 11m 19s | 6.59 | 1.74 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 06-09-2022 às 15:33 | 16h 39m 57s | 16h 39m 56s | 8.11 | 2.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 06-09-2022 às 15:18 | 17h 33m 56s | 17h 33m 55s | 4.4 | 1.22 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 06-09-2022 às 13:18 | 01h 04m 06s | 01h 04m 05s | 5.04 | 1.25 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 06-09-2022 às 12:55 | 01h 03m 16s | 01h 03m 16s | 2.54 | 0.7 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 06-09-2022 às 12:05 | 20h 46m 06s | 20h 46m 05s | 5.33 | 1.42 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0006 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 26 | BAE9518D | 06-09-2022 às 12:03 | 21h 35m 20s | 21h 35m 20s | 35.15 | 9.66 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 06-09-2022 às 11:22 | 01h 43m 45s | 01h 43m 44s | 3.2 | 0.89 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 06-09-2022 às 11:18 | 02h 01m 28s | 02h 01m 27s | 6.49 | 1.71 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 06-09-2022 às 11:14 | 02h 02m 58s | 02h 02m 57s | 2.24 | 0.54 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 06-09-2022 às 11:13 | 22h 03m 43s | 22h 03m 42s | 2.3 | 0.57 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 06-09-2022 às 10:58 | 02h 02m 24s | 02h 02m 23s | 3.46 | 0.86 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 06-09-2022 às 10:00 | 03h 09m 52s | 03h 09m 51s | 3.93 | 1.1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 06-09-2022 às 09:28 | 02h 43m 05s | 02h 43m 04s | 7.51 | 2.1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 06-09-2022 às 08:10 | 02h 28m 49s | 02h 28m 48s | 9.6 | 2.67 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 06-09-2022 às 08:09 | 28m 11s | 28m 10s | 4.55 | 1.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 06-09-2022 às 08:04 | 01h 35m 58s | 01h 35m 57s | 10.94 | 2.98 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 06-09-2022 às 08:03 | 01h 15m 29s | 01h 15m 28s | 4.35 | 1.16 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 06-09-2022 às 07:59 | 14m 32s | 14m 31s | 2.87 | 0.59 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0023 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 05-09-2022 às 18:50 | 05h 04m 23s | 05h 04m 22s | 31.42 | 8.63 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 05-09-2022 às 16:28 | 20h 03m 09s | 20h 03m 08s | 8.56 | 2.22 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 05-09-2022 às 15:52 | 16h 09m 04s | 16h 09m 03s | 13.12 | 3.6 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 05-09-2022 às 15:45 | 16h 53m 42s | 16h 53m 42s | 5 | 1.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 05-09-2022 às 15:34 | 02h 11m 36s | 02h 11m 35s | 2.87 | 0.78 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 05-09-2022 às 15:26 | 02h 17m 02s | 02h 17m 02s | 8.48 | 2.29 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 05-09-2022 às 14:14 | 23h 04m 43s | 23h 04m 42s | 9.53 | 2.62 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 05-09-2022 às 12:32 | 42m 00s | 42m 00s | 6.3 | 1.72 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 05-09-2022 às 11:59 | 48m 01s | 48m 00s | 5.61 | 1.5 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 05-09-2022 às 11:43 | 37m 36s | 37m 35s | 2.55 | 0.77 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 05-09-2022 às 11:17 | 02h 26m 32s | 02h 26m 31s | 10.99 | 2.88 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 05-09-2022 às 11:03 | 22h 42m 42s | 22h 42m 41s | 2.8 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 05-09-2022 às 10:45 | 21h 34m 53s | 21h 34m 52s | 5.08 | 1.42 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 05-09-2022 às 10:38 | 21h 54m 27s | 21h 54m 26s | 9.72 | 2.54 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 05-09-2022 às 10:38 | 02h 16m 01s | 02h 16m 00s | 40.4 | 11.11 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4983 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 34 | EA44538D | 05-09-2022 às 10:07 | 21h 01m 57s | 21h 01m 56s | 21.48 | 5.96 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 05-09-2022 às 10:04 | 22h 53m 08s | 22h 53m 07s | 6.87 | 1.5 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 05-09-2022 às 09:55 | 03h 05m 06s | 03h 05m 05s | 11.32 | 3.16 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 05-09-2022 às 09:48 | 03h 37m 49s | 03h 37m 49s | 9.43 | 2.53 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 05-09-2022 às 09:25 | 46m 20s | 46m 19s | 12.4 | 3.45 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 05-09-2022 às 09:23 | 00h 08m 19s | 00h 08m 18s | 9.66 | 2.61 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 05-09-2022 às 09:22 | 22h 37m 29s | 22h 37m 28s | 6.24 | 1.21 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 05-09-2022 às 09:21 | 01h 56m 44s | 01h 56m 43s | 7.01 | 1.82 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 05-09-2022 às 09:20 | 48m 50s | 48m 49s | 14.28 | 3.8 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 05-09-2022 às 09:20 | 22h 46m 31s | 22h 46m 31s | 12.54 | 3.5 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 05-09-2022 às 09:19 | 34m 21s | 34m 20s | 3.9 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 05-09-2022 às 08:56 | 11m 18s | 11m 17s | 0.66 | 0.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 05-09-2022 às 08:22 | 03h 26m 48s | 03h 26m 47s | 10.03 | 2.78 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 05-09-2022 às 07:09 | 06h 10m 17s | 06h 10m 17s | 21.57 | 5.95 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 04-09-2022 às 13:43 | 05h 09m 49s | 05h 09m 48s | 29.69 | 8.8 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 04-09-2022 às 12:59 | 50m 16s | 50m 15s | 4.64 | 1.28 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 03-09-2022 às 22:50 | 09h 09m 29s | 09h 09m 29s | 10.17 | 1.4 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 03-09-2022 às 19:02 | 14h 50m 21s | 14h 50m 20s | 12.45 | 3.44 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 03-09-2022 às 16:19 | 10h 29m 13s | 10h 29m 12s | 15.39 | 4.25 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 03-09-2022 às 16:07 | 14h 51m 54s | 14h 51m 54s | 13.6 | 3.39 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 03-09-2022 às 12:01 | 18h 29m 57s | 18h 29m 57s | 19.85 | 5.83 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 03-09-2022 às 11:35 | 07h 27m 46s | 07h 27m 46s | 14.81 | 4.07 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 02-09-2022 às 23:21 | 07h 51m 04s | 07h 51m 04s | 19.43 | 1.24 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 02-09-2022 às 21:32 | 10h 33m 24s | 10h 33m 23s | 8.29 | 2.16 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 02-09-2022 às 20:22 | 01m 03s | 00m 00s | 12.21 | 3.37 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 02-09-2022 às 15:08 | 16h 58m 15s | 16h 58m 14s | 4.25 | 0.93 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0028 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 25 | 2A0A4B8D | 02-09-2022 às 13:49 | 19h 23m 52s | 19h 23m 51s | 9.27 | 2.51 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 02-09-2022 às 13:41 | 08m 46s | 08m 45s | 2.88 | 0.4 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 02-09-2022 às 13:07 | 19h 11m 24s | 19h 11m 23s | 17.42 | 4.66 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 02-09-2022 às 12:15 | 19h 56m 07s | 19h 56m 06s | 5.43 | 1.45 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 02-09-2022 às 11:21 | 02h 38m 38s | 02h 38m 37s | 9.21 | 2.42 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 02-09-2022 às 11:15 | 21h 21m 06s | 21h 21m 05s | 7.99 | 2.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0006 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 26 | BAE9518D | 02-09-2022 às 11:03 | 21h 17m 12s | 21h 17m 11s | 24.78 | 6.81 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 02-09-2022 às 11:00 | 21h 11m 35s | 21h 11m 35s | 9.68 | 2.5 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 02-09-2022 às 10:54 | 04h 14m 27s | 04h 14m 26s | 17.1 | 5.09 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 02-09-2022 às 10:50 | 02h 25m 27s | 02h 25m 26s | 15.47 | 4.26 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 02-09-2022 às 10:03 | 47m 43s | 47m 42s | 4.99 | 1.27 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 02-09-2022 às 09:52 | 04h 03m 28s | 04h 03m 27s | 3.95 | 1.1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 02-09-2022 às 08:08 | 01h 10m 28s | 01h 10m 27s | 7.34 | 1.9 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 01-09-2022 às 23:37 | 06h 52m 03s | 06h 52m 02s | 15.46 | 0.36 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 01-09-2022 às 21:47 | 10h 28m 30s | 10h 28m 30s | 8.38 | 2.24 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 01-09-2022 às 18:21 | 17h 13m 16s | 17h 13m 15s | 8.65 | 2.34 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 01-09-2022 às 17:27 | 02h 21m 45s | 02h 21m 44s | 5.38 | 1.48 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0094 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 33 | 0ADF458D | 01-09-2022 às 17:06 | 14h 06m 38s | 14h 06m 37s | 20.24 | 5.48 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 01-09-2022 às 16:31 | 16h 00m 04s | 16h 00m 03s | 9.3 | 2.57 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 01-09-2022 às 15:58 | 16h 19m 36s | 16h 19m 35s | 5.36 | 1.34 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4983 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 01-09-2022 às 15:53 | 15h 17m 59s | 15h 17m 58s | 24.3 | 6.56 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 01-09-2022 às 14:52 | 17h 26m 48s | 17h 26m 47s | 4.62 | 1.24 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 01-09-2022 às 13:46 | 01h 01m 02s | 01h 01m 01s | 1.1 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 01-09-2022 às 13:29 | 02h 05m 59s | 02h 05m 58s | 7.62 | 2.04 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 01-09-2022 às 13:10 | 37m 17s | 37m 16s | 6.4 | 1.79 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 01-09-2022 às 12:43 | 01h 49m 59s | 01h 49m 58s | 5.3 | 1.46 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 01-09-2022 às 12:28 | 19h 59m 16s | 19h 59m 16s | 10.12 | 2.69 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 01-09-2022 às 11:43 | 01h 03m 21s | 01h 03m 20s | 9.27 | 2.53 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 01-09-2022 às 11:30 | 57m 43s | 57m 42s | 8.02 | 2.02 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 01-09-2022 às 11:25 | 01h 43m 44s | 01h 43m 44s | 6.52 | 1.61 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 01-09-2022 às 10:35 | 20h 36m 18s | 20h 36m 17s | 9.83 | 2.75 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 01-09-2022 às 10:02 | 03h 15m 27s | 03h 15m 26s | 5.2 | 1.32 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 01-09-2022 às 10:00 | 01h 26m 29s | 01h 26m 28s | 5.27 | 1.45 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 01-09-2022 às 09:56 | 04h 32m 51s | 04h 32m 50s | 9.62 | 2.62 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 01-09-2022 às 09:48 | 03h 40m 35s | 03h 40m 35s | 6.83 | 1.76 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4998 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 34 | EA44538D | 01-09-2022 às 09:26 | 03h 26m 54s | 03h 26m 53s | 25.25 | 6.94 | - | Conclusão pelo Utilizador