## Folha1
Sessões
Exportado a: | 08-09-2022 14:53
Número de sessões: | 373
Total (kWh): | 3807
Carregador | Tomada | Instalação | Utilizador | Identificador | Início | Duração | Tempo útil de carga | Consumo (kWh) | Custo (€) | Bateria (%) | Término por
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 31-08-2022 às 16:30 | 14h 35m 38s | 14h 35m 37s | 29.9 | 8.07 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 31-08-2022 às 16:04 | 16h 08m 23s | 16h 08m 23s | 4.43 | 1.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 31-08-2022 às 15:36 | 16h 39m 27s | 16h 39m 26s | 4.26 | 1.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 31-08-2022 às 15:18 | 17h 31m 27s | 17h 31m 26s | 4.22 | 1.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 38 | 872F61C3 | 31-08-2022 às 14:52 | 51m 47s | 51m 46s | 6.24 | 1.62 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 38 | 872F61C3 | 31-08-2022 às 14:50 | 01m 16s | 01m 15s | 0.07 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 31-08-2022 às 14:20 | 17h 21m 06s | 17h 21m 06s | 5.19 | 1.51 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 31-08-2022 às 14:01 | 18h 02m 58s | 18h 02m 57s | 7.97 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 31-08-2022 às 12:47 | 03h 21m 34s | 03h 21m 33s | 10.53 | 2.9 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 31-08-2022 às 12:21 | 00m 11s | 00m 10s | 0.01 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 31-08-2022 às 12:09 | 01h 51m 05s | 01h 51m 04s | 4.87 | 1.35 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 31-08-2022 às 11:54 | 20h 09m 00s | 20h 08m 59s | 9.96 | 2.76 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4993 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 38 | 872F61C3 | 31-08-2022 às 11:24 | 01h 29m 35s | 01h 29m 34s | 10.96 | 2.96 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 31-08-2022 às 10:59 | 01h 21m 10s | 01h 21m 09s | 9.42 | 2.48 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 31-08-2022 às 10:56 | 21h 10m 36s | 21h 10m 36s | 13.67 | 3.69 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 31-08-2022 às 10:48 | 34m 21s | 34m 21s | 10.79 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 31-08-2022 às 10:38 | 03h 53m 29s | 03h 53m 28s | 7.27 | 2.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 31-08-2022 às 09:57 | 03h 28m 20s | 03h 28m 19s | 3.96 | 0.95 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 31-08-2022 às 09:41 | 02h 56m 25s | 02h 56m 24s | 4.11 | 1.04 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 38 | 872F61C3 | 31-08-2022 às 09:36 | 01h 00m 25s | 01h 00m 25s | 7.36 | 2 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 31-08-2022 às 09:20 | 03h 12m 22s | 03h 12m 21s | 14.38 | 4.01 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 31-08-2022 às 08:21 | 35m 01s | 35m 00s | 3.29 | 0.84 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 30-08-2022 às 23:31 | 07h 32m 03s | 07h 32m 02s | 20.22 | 0.48 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 30-08-2022 às 19:54 | 13h 03m 52s | 13h 03m 52s | 12.76 | 3.5 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0057 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 45 | 67135BC3 | 30-08-2022 às 17:51 | 20h 50m 51s | 20h 50m 50s | 30.33 | 7.98 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 30-08-2022 às 17:32 | 43m 39s | 43m 38s | 2.94 | 0.86 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0033 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 30-08-2022 às 16:36 | 20h 40m 30s | 20h 40m 29s | 18.97 | 5.2 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 30-08-2022 às 16:15 | 20h 50m 42s | 20h 50m 41s | 14.9 | 3.9 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 30-08-2022 às 16:07 | 16h 34m 36s | 16h 34m 35s | 3.86 | 0.92 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 30-08-2022 às 16:00 | 16h 58m 15s | 16h 58m 14s | 6.06 | 1.56 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 30-08-2022 às 15:34 | 02h 59m 45s | 02h 59m 44s | 11.16 | 3.02 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 30-08-2022 às 15:07 | 17h 13m 16s | 17h 13m 16s | 4.68 | 1.28 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 30-08-2022 às 13:37 | 03h 57m 15s | 03h 57m 14s | 6.47 | 1.79 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 30-08-2022 às 12:23 | 01h 20m 46s | 01h 20m 45s | 3.88 | 0.89 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 30-08-2022 às 11:06 | 02h 40m 00s | 02h 39m 59s | 7.54 | 1.94 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 30-08-2022 às 11:02 | 02h 17m 27s | 02h 17m 26s | 11.62 | 3.2 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 30-08-2022 às 10:51 | 03h 04m 57s | 03h 04m 57s | 8.11 | 2.27 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 30-08-2022 às 10:11 | 22h 29m 14s | 22h 29m 13s | 6.33 | 1.75 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 30-08-2022 às 09:57 | 03m 00s | 03m 00s | 0.88 | 0.25 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0946 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 29-08-2022 às 20:23 | 01h 34m 38s | 01h 34m 37s | 15.42 | 4.07 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0946 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 29-08-2022 às 20:19 | 02m 02s | 02m 01s | 0.3 | 0.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4993 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 29-08-2022 às 19:58 | 01h 49m 11s | 01h 49m 10s | 9.31 | 2.43 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 29-08-2022 às 19:20 | 11h 15m 25s | 11h 15m 24s | 29.09 | 5.57 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 29-08-2022 às 18:17 | 03h 40m 08s | 03h 40m 07s | 32.11 | 8.76 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 40 | 7A7F588D | 29-08-2022 às 16:27 | 17h 41m 22s | 17h 41m 21s | 25.73 | 6.97 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 29-08-2022 às 15:46 | 17h 10m 20s | 17h 10m 19s | 4.49 | 1.04 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 29-08-2022 às 15:38 | 16h 50m 52s | 16h 50m 51s | 7.97 | 2.1 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 29-08-2022 às 15:14 | 17h 13m 33s | 17h 13m 32s | 9.06 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 29-08-2022 às 15:06 | 17h 10m 06s | 17h 10m 05s | 5.67 | 1.43 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 29-08-2022 às 14:21 | 01h 19m 48s | 01h 19m 47s | 20.72 | 5.71 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0931 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 24 | 6AE14B8D | 29-08-2022 às 13:57 | 00m 58s | 00m 57s | 0.01 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 29-08-2022 às 13:39 | 02h 23m 27s | 02h 23m 27s | 7.75 | 2.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 29-08-2022 às 13:39 | 49m 31s | 49m 30s | 11.99 | 3.19 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 29-08-2022 às 13:38 | 51m 14s | 51m 13s | 9.98 | 2.67 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 29-08-2022 às 13:37 | 53m 17s | 53m 16s | 10.79 | 2.87 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 29-08-2022 às 13:28 | 01h 02m 01s | 01h 02m 00s | 9.15 | 2.46 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 29-08-2022 às 13:27 | 01h 03m 48s | 01h 03m 47s | 4.51 | 1.23 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 29-08-2022 às 13:24 | 01h 07m 57s | 01h 07m 56s | 7.21 | 1.97 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 29-08-2022 às 13:19 | 47m 32s | 47m 31s | 9.82 | 2.57 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 29-08-2022 às 13:16 | 00m 30s | 00m 29s | 0 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 29-08-2022 às 12:59 | 02h 31m 02s | 02h 31m 02s | 5.23 | 1.44 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 29-08-2022 às 12:03 | 01h 13m 29s | 01h 13m 28s | 8.84 | 2.41 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 29-08-2022 às 11:39 | 53m 31s | 53m 30s | 3.59 | 1.04 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 29-08-2022 às 10:54 | 02h 53m 52s | 02h 53m 51s | 15.4 | 4.29 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 29-08-2022 às 10:33 | 01h 22m 34s | 01h 22m 34s | 5.09 | 1.41 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 29-08-2022 às 10:07 | 03h 04m 47s | 03h 04m 46s | 4.61 | 1.24 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 29-08-2022 às 07:53 | 02h 30m 53s | 02h 30m 52s | 8.61 | 2.37 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 27-08-2022 às 18:03 | 01h 34m 17s | 01h 34m 16s | 9.81 | 2.65 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 27-08-2022 às 17:56 | 13h 04m 09s | 13h 04m 08s | 26.42 | 7.28 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 27-08-2022 às 16:00 | 17h 08m 37s | 17h 08m 37s | 18.64 | 4.66 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 27-08-2022 às 08:52 | 02h 29m 45s | 02h 29m 44s | 9.79 | 2.73 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 27-08-2022 às 06:24 | 05h 52m 47s | 05h 52m 47s | 30.84 | 7.58 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 27-08-2022 às 06:21 | 01m 45s | 01m 44s | 0.18 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0057 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 45 | 67135BC3 | 26-08-2022 às 18:07 | 14h 28m 10s | 14h 28m 09s | 17.77 | 4.24 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 26-08-2022 às 16:05 | 16h 31m 05s | 16h 31m 04s | 9.95 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 26-08-2022 às 16:04 | 21h 03m 28s | 21h 03m 27s | 12.81 | 3.37 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 26-08-2022 às 15:49 | 15h 09m 22s | 15h 09m 21s | 13.51 | 3.43 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0055 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 26-08-2022 às 15:41 | 22h 19m 00s | 22h 19m 00s | 22.74 | 6.19 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 26-08-2022 às 14:59 | 17h 16m 05s | 17h 16m 04s | 4.4 | 1.22 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 26-08-2022 às 14:14 | 17h 02m 53s | 17h 02m 52s | 14.36 | 3.94 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 26-08-2022 às 13:53 | 18h 30m 01s | 18h 30m 00s | 15.97 | 4.25 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 26-08-2022 às 11:26 | 01h 26m 05s | 01h 26m 04s | 1.03 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 26-08-2022 às 10:11 | 23h 25m 07s | 23h 25m 06s | 8.82 | 2.34 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 26-08-2022 às 10:01 | 45m 04s | 45m 03s | 4.72 | 1.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 26-08-2022 às 08:04 | 06h 50m 42s | 06h 50m 41s | 7.83 | 2.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0057 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 45 | 67135BC3 | 25-08-2022 às 16:37 | 15h 56m 51s | 15h 56m 50s | 25.42 | 6.83 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4998 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 25-08-2022 às 16:37 | 14h 35m 15s | 14h 35m 14s | 21.73 | 5.93 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 25-08-2022 às 15:21 | 16h 51m 30s | 16h 51m 30s | 4.35 | 1.2 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 25-08-2022 às 14:33 | 17h 52m 13s | 17h 52m 13s | 8.03 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 25-08-2022 às 13:45 | 05h 14m 26s | 05h 14m 26s | 12.65 | 3.47 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 25-08-2022 às 12:34 | 02h 50m 48s | 02h 50m 47s | 20.77 | 5.6 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 25-08-2022 às 10:58 | 05h 00m 37s | 05h 00m 37s | 9.67 | 2.69 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 25-08-2022 às 09:56 | 03h 19m 09s | 03h 19m 08s | 3.74 | 0.94 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 25-08-2022 às 09:01 | 10m 33s | 10m 32s | 0.62 | 0.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 24-08-2022 às 15:24 | 01h 50m 31s | 01h 50m 30s | 6.11 | 1.68 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 24-08-2022 às 15:09 | 17h 02m 23s | 17h 02m 22s | 5.43 | 1.5 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 24-08-2022 às 14:53 | 15h 27m 26s | 15h 27m 25s | 8.52 | 2.5 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 24-08-2022 às 12:19 | 01h 32m 30s | 01h 32m 29s | 7.09 | 1.51 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 24-08-2022 às 11:23 | 21h 00m 56s | 21h 00m 55s | 6.66 | 1.74 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 24-08-2022 às 11:07 | 02h 59m 23s | 02h 59m 22s | 14.6 | 3.94 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 24-08-2022 às 10:51 | 03h 05m 49s | 03h 05m 48s | 3.87 | 1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4998 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 24-08-2022 às 10:08 | 03h 09m 17s | 03h 09m 16s | 16.8 | 4.68 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 24-08-2022 às 10:02 | 03h 10m 27s | 03h 10m 26s | 3.91 | 0.93 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 24-08-2022 às 09:00 | 13m 08s | 13m 07s | 3.09 | 0.7 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 23-08-2022 às 23:46 | 08h 56m 33s | 08h 56m 32s | 11.17 | 0.82 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 23-08-2022 às 23:41 | 06h 58m 13s | 06h 58m 12s | 23.9 | 0.27 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S5007 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 39 | 67DC66C3 | 23-08-2022 às 20:52 | 11h 50m 13s | 11h 50m 12s | 15.6 | 1.86 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 23-08-2022 às 18:13 | 12h 23m 52s | 12h 23m 51s | 32.36 | 6.95 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 23-08-2022 às 16:37 | 02h 58m 55s | 02h 58m 54s | 9.72 | 2.68 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 23-08-2022 às 16:10 | 18h 55m 37s | 18h 55m 36s | 10.83 | 2.88 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0930 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 43 | B71060C3 | 23-08-2022 às 16:01 | 15h 10m 57s | 15h 10m 57s | 29.9 | 7.82 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0033 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 23-08-2022 às 15:25 | 01h 02m 51s | 01h 02m 50s | 19.41 | 5.22 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 23-08-2022 às 15:09 | 17h 15m 40s | 17h 15m 39s | 3.21 | 0.77 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 23-08-2022 às 14:51 | 18h 05m 32s | 18h 05m 31s | 11.93 | 3.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0055 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 23-08-2022 às 11:27 | 02h 48m 34s | 02h 48m 33s | 3.43 | 0.87 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 23-08-2022 às 11:19 | 02h 53m 23s | 02h 53m 22s | 9.07 | 2.45 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 23-08-2022 às 11:17 | 03h 04m 02s | 03h 04m 01s | 13.24 | 3.69 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 23-08-2022 às 11:16 | 03h 26m 43s | 03h 26m 42s | 12.39 | 3.41 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 23-08-2022 às 10:28 | 02h 43m 45s | 02h 43m 44s | 14.98 | 4.04 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 23-08-2022 às 10:08 | 23h 46m 53s | 23h 46m 52s | 10.49 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 23-08-2022 às 09:59 | 03h 27m 35s | 03h 27m 34s | 4.78 | 1.16 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 23-08-2022 às 09:37 | 15m 05s | 15m 04s | 4.94 | 1.23 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 23-08-2022 às 09:06 | 02h 17m 46s | 02h 17m 46s | 7.5 | 1.93 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 23-08-2022 às 07:52 | 04h 56m 05s | 04h 56m 04s | 8.05 | 2.22 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 22-08-2022 às 17:35 | 39m 02s | 39m 01s | 2.65 | 0.71 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 22-08-2022 às 16:27 | 14h 46m 15s | 14h 46m 14s | 16.05 | 4.36 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 22-08-2022 às 15:57 | 16h 14m 46s | 16h 14m 45s | 4.5 | 1.22 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 22-08-2022 às 15:54 | 16h 39m 36s | 16h 39m 35s | 7.26 | 1.98 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 22-08-2022 às 15:26 | 16h 05m 37s | 16h 05m 36s | 9.56 | 2.62 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 22-08-2022 às 15:05 | 17h 07m 17s | 17h 07m 16s | 7.55 | 1.96 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 22-08-2022 às 14:34 | 03h 24m 00s | 03h 23m 59s | 12.56 | 3.42 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 22-08-2022 às 12:05 | 03h 44m 10s | 03h 44m 09s | 8.19 | 2.25 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 22-08-2022 às 11:47 | 06h 17m 13s | 06h 17m 12s | 5.65 | 1.57 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 22-08-2022 às 11:40 | 02h 18m 01s | 02h 18m 00s | 8.38 | 2.28 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 22-08-2022 às 09:59 | 17m 31s | 17m 31s | 3.67 | 0.95 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 22-08-2022 às 09:31 | 03h 45m 34s | 03h 45m 34s | 2.29 | 0.45 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 22-08-2022 às 07:14 | 02h 14m 19s | 02h 14m 19s | 16.64 | 4.51 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 22-08-2022 às 06:57 | 04h 12m 03s | 04h 12m 02s | 13.22 | 3.64 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 21-08-2022 às 21:37 | 09h 51m 26s | 09h 51m 25s | 9.8 | 2.7 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 21-08-2022 às 17:44 | 12h 44m 10s | 12h 44m 09s | 22.49 | 6.6 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 21-08-2022 às 08:00 | 02h 00m 17s | 02h 00m 16s | 8.22 | 2.27 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 21-08-2022 às 07:40 | 04h 17m 24s | 04h 17m 23s | 30.84 | 9.32 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 20-08-2022 às 15:47 | 01h 04m 02s | 01h 04m 01s | 5.33 | 1.47 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 20-08-2022 às 12:01 | 19h 58m 42s | 19h 58m 41s | 13.34 | 3.64 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 19-08-2022 às 23:40 | 12h 43m 12s | 12h 43m 11s | 19.57 | 0.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 19-08-2022 às 19:59 | 13h 03m 38s | 13h 03m 38s | 12.57 | 3.41 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 19-08-2022 às 19:35 | 14h 30m 17s | 14h 30m 16s | 10.59 | 2.92 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 19-08-2022 às 17:14 | 13h 08m 27s | 13h 08m 26s | 11.96 | 3.3 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 19-08-2022 às 15:43 | 15h 16m 19s | 15h 16m 19s | 13.64 | 3.57 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 19-08-2022 às 15:27 | 16h 59m 00s | 16h 59m 00s | 13.84 | 3.76 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 19-08-2022 às 15:18 | 23h 14m 37s | 23h 14m 36s | 7.95 | 1.7 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 19-08-2022 às 14:30 | 17h 56m 13s | 17h 56m 12s | 9.08 | 2.11 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 19-08-2022 às 13:26 | 06h 35m 17s | 06h 35m 16s | 24.32 | 6.64 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 19-08-2022 às 13:07 | 18h 35m 17s | 18h 35m 16s | 13.76 | 3.66 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 19-08-2022 às 12:01 | 01h 24m 36s | 01h 24m 35s | 2.65 | 0.69 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2242221T1782 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 19-08-2022 às 11:00 | 03h 12m 25s | 03h 12m 24s | 8.19 | 2.2 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 19-08-2022 às 10:17 | 01h 41m 49s | 01h 41m 48s | 6.17 | 1.67 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 19-08-2022 às 10:13 | 04h 18m 58s | 04h 18m 57s | 11.41 | 3.11 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 19-08-2022 às 10:01 | 58m 08s | 58m 07s | 3.61 | 0.94 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 19-08-2022 às 08:01 | 28m 41s | 28m 40s | 1.73 | 0.48 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 19-08-2022 às 00:01 | 06h 28m 01s | 06h 28m 00s | 21.36 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 18-08-2022 às 19:44 | 12h 40m 17s | 12h 40m 17s | 10.57 | 2.92 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 18-08-2022 às 15:33 | 03h 41m 49s | 03h 41m 49s | 31.64 | 9.38 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 18-08-2022 às 15:06 | 17h 46m 26s | 17h 46m 25s | 7.49 | 2.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 18-08-2022 às 14:06 | 18h 38m 59s | 18h 38m 58s | 11.43 | 3.14 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 18-08-2022 às 12:14 | 19h 57m 55s | 19h 57m 54s | 9.77 | 2.7 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 18-08-2022 às 11:49 | 01h 03m 31s | 01h 03m 31s | 3.85 | 1.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 17-08-2022 às 19:32 | 11h 27m 53s | 11h 27m 52s | 10.5 | 2.9 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 17-08-2022 às 18:50 | 13h 01m 13s | 13h 01m 12s | 9.41 | 2.54 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 17-08-2022 às 17:46 | 13h 32m 25s | 13h 32m 24s | 16.63 | 4.57 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 17-08-2022 às 17:45 | 12h 35m 46s | 12h 35m 45s | 19.93 | 5.89 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0055 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 17-08-2022 às 15:56 | 18h 45m 53s | 18h 45m 52s | 22.21 | 6.07 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 17-08-2022 às 15:37 | 01h 31m 22s | 01h 31m 21s | 5.58 | 1.48 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 17-08-2022 às 14:04 | 03h 02m 12s | 03h 02m 11s | 34.19 | 9.4 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 17-08-2022 às 11:38 | 20h 48m 35s | 20h 48m 35s | 3.53 | 0.98 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 17-08-2022 às 10:45 | 18m 55s | 18m 54s | 1.15 | 0.25 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 17-08-2022 às 10:39 | 20h 58m 44s | 20h 58m 43s | 13.06 | 3.48 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 16-08-2022 às 23:51 | 06h 26m 06s | 06h 26m 06s | 24.53 | 0.07 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 16-08-2022 às 17:44 | 12h 34m 10s | 12h 34m 09s | 30.6 | 7.46 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 16-08-2022 às 17:44 | 14h 39m 20s | 14h 39m 19s | 5.92 | 1.63 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 16-08-2022 às 17:37 | 41m 47s | 41m 46s | 2.8 | 0.75 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 16-08-2022 às 16:33 | 15h 58m 17s | 15h 58m 16s | 10.91 | 2.92 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 40 | 7A7F588D | 16-08-2022 às 15:53 | 15h 20m 49s | 15h 20m 48s | 23.24 | 6.28 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 16-08-2022 às 15:23 | 17h 18m 50s | 17h 18m 50s | 7.49 | 2.05 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 16-08-2022 às 15:20 | 18h 34m 45s | 18h 34m 44s | 4.5 | 1.09 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 16-08-2022 às 15:07 | 17h 05m 01s | 17h 05m 00s | 8.78 | 2.27 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 16-08-2022 às 15:01 | 01h 11m 07s | 01h 11m 06s | 4.32 | 1.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 16-08-2022 às 14:17 | 18h 31m 47s | 18h 31m 46s | 1.17 | 0.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 16-08-2022 às 13:49 | 47m 37s | 47m 36s | 5.37 | 1.45 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 16-08-2022 às 12:09 | 00h 39m 24s | 00h 39m 23s | 7.35 | 1.88 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0007 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 32 | AA8E548D | 16-08-2022 às 11:30 | 07h 49m 30s | 07h 49m 29s | 17.2 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 16-08-2022 às 11:08 | 02h 39m 43s | 02h 39m 42s | 0.85 | 0.1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 16-08-2022 às 10:42 | 22h 39m 36s | 22h 39m 35s | 6.45 | 1.77 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 16-08-2022 às 08:49 | 02h 49m 27s | 02h 49m 26s | 10.31 | 2.83 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 16-08-2022 às 06:57 | 01h 58m 06s | 01h 58m 05s | 8.63 | 2.38 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 15-08-2022 às 16:35 | 15h 44m 33s | 15h 44m 32s | 9.89 | 2.73 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 15-08-2022 às 09:34 | 01h 09m 42s | 01h 09m 41s | 7.29 | 1.96 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 15-08-2022 às 09:15 | 03h 03m 11s | 03h 03m 11s | 23.05 | 7.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 14-08-2022 às 11:23 | 01h 36m 48s | 01h 36m 47s | 9.09 | 2.52 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 13-08-2022 às 16:24 | 05h 49m 18s | 05h 49m 17s | 9.34 | 2.48 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 13-08-2022 às 11:07 | 03h 22m 11s | 03h 22m 10s | 10.43 | 2.9 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 12-08-2022 às 23:22 | 06h 55m 15s | 06h 55m 14s | 28.58 | 0.67 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 12-08-2022 às 17:50 | 20h 17m 11s | 20h 17m 10s | 15.42 | 3.67 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 12-08-2022 às 17:31 | 14h 32m 28s | 14h 32m 27s | 10.1 | 2.74 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 12-08-2022 às 17:00 | 16h 27m 54s | 16h 27m 53s | 11.1 | 2.48 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 12-08-2022 às 16:16 | 21h 05m 35s | 21h 05m 34s | 8.98 | 1.92 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 12-08-2022 às 15:52 | 16h 31m 44s | 16h 31m 43s | 8.15 | 2.25 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 12-08-2022 às 15:44 | 16h 02m 32s | 16h 02m 31s | 10.09 | 2.56 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 12-08-2022 às 15:05 | 19h 30m 15s | 19h 30m 14s | 6.64 | 1.84 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 12-08-2022 às 13:00 | 19h 43m 05s | 19h 43m 05s | 3.98 | 1.02 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 12-08-2022 às 12:13 | 36m 41s | 36m 40s | 5.67 | 1.51 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 12-08-2022 às 11:47 | 31m 01s | 31m 00s | 2.06 | 0.59 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 12-08-2022 às 11:19 | 22h 06m 08s | 22h 06m 07s | 3.2 | 0.89 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 12-08-2022 às 11:13 | 02h 16m 02s | 02h 16m 01s | 8.82 | 2.22 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 12-08-2022 às 10:57 | 02h 08m 41s | 02h 08m 40s | 10.53 | 2.92 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 12-08-2022 às 10:54 | 41m 38s | 41m 37s | 6.57 | 1.84 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 12-08-2022 às 10:15 | 01h 08m 24s | 01h 08m 23s | 11.59 | 3.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 12-08-2022 às 09:13 | 23h 24m 34s | 23h 24m 33s | 10.83 | 2.56 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 12-08-2022 às 09:10 | 00h 04m 23s | 00h 04m 22s | 18.48 | 5.61 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 12-08-2022 às 07:57 | 02m 35s | 02m 35s | 0.18 | 0.05 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4995 | 1 | Edifício do Parque Central | cartão 7 | AA9C4A8D | 12-08-2022 às 07:52 | 04m 29s | 04m 28s | 0.3 | 0.07 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4998 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 34 | EA44538D | 12-08-2022 às 07:05 | 02h 01m 36s | 02h 01m 35s | 14.76 | 4.01 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 11-08-2022 às 23:40 | 06h 38m 08s | 06h 38m 08s | 14.99 | 0.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 11-08-2022 às 16:51 | 16h 50m 09s | 16h 50m 09s | 8.37 | 2.27 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 11-08-2022 às 15:21 | 17h 20m 26s | 17h 20m 25s | 11.43 | 3.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 11-08-2022 às 15:17 | 17h 21m 37s | 17h 21m 36s | 18.19 | 4.84 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 11-08-2022 às 14:47 | 02h 47m 39s | 02h 47m 38s | 10.19 | 2.82 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 11-08-2022 às 13:39 | 19h 04m 17s | 19h 04m 16s | 4.04 | 1.07 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 11-08-2022 às 12:15 | 44m 10s | 44m 09s | 3.85 | 1.02 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 11-08-2022 às 11:30 | 02h 17m 09s | 02h 17m 08s | 10.4 | 2.85 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 11-08-2022 às 11:05 | 02h 35m 41s | 02h 35m 40s | 1.59 | 0.45 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 11-08-2022 às 10:55 | 41m 36s | 41m 35s | 5.92 | 1.52 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0028 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 23 | CAE0588D | 11-08-2022 às 10:40 | 22h 11m 52s | 22h 11m 51s | 49.52 | 13.63 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 11-08-2022 às 10:29 | 01h 03m 47s | 01h 03m 46s | 3.91 | 1.04 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 11-08-2022 às 10:26 | 03h 14m 09s | 03h 14m 08s | 4.74 | 1.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0931 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 24 | 6AE14B8D | 11-08-2022 às 10:01 | 03h 49m 12s | 03h 49m 11s | 43.43 | 12.05 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 11-08-2022 às 08:13 | 01h 05m 05s | 01h 05m 04s | 3.93 | 1.04 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 10-08-2022 às 23:49 | 06h 50m 21s | 06h 50m 21s | 15.28 | 0.11 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 10-08-2022 às 23:48 | 06h 50m 31s | 06h 50m 30s | 25.46 | 0.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0930 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 43 | B71060C3 | 10-08-2022 às 16:33 | 14h 40m 35s | 14h 40m 34s | 18.44 | 4.27 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 10-08-2022 às 16:15 | 15h 49m 52s | 15h 49m 51s | 8.23 | 2.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 10-08-2022 às 16:10 | 17h 23m 10s | 17h 23m 10s | 7.19 | 1.94 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 10-08-2022 às 15:30 | 16h 43m 51s | 16h 43m 50s | 3.09 | 0.74 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 10-08-2022 às 13:21 | 20h 55m 49s | 20h 55m 48s | 2.7 | 0.66 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0929 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 45 | 67135BC3 | 10-08-2022 às 12:20 | 18h 53m 24s | 18h 53m 23s | 18.54 | 4.94 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 10-08-2022 às 11:19 | 02h 00m 47s | 02h 00m 46s | 7.75 | 2.07 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 10-08-2022 às 11:16 | 02h 10m 29s | 02h 10m 28s | 7.4 | 1.91 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 10-08-2022 às 11:08 | 02h 07m 49s | 02h 07m 48s | 6.53 | 1.71 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 10-08-2022 às 11:03 | 21h 41m 48s | 21h 41m 47s | 9.84 | 2.75 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 10-08-2022 às 08:53 | 14m 46s | 14m 45s | 3.33 | 0.76 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4993 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 38 | 872F61C3 | 10-08-2022 às 08:09 | 04h 21m 10s | 04h 21m 09s | 30.25 | 8.43 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 10-08-2022 às 07:07 | 02h 31m 52s | 02h 31m 52s | 9.26 | 2.5 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 09-08-2022 às 23:48 | 06h 42m 36s | 06h 42m 35s | 27.59 | 0.14 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 09-08-2022 às 23:45 | 02m 40s | 02m 39s | 0.15 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 09-08-2022 às 22:01 | 00m 54s | 00m 53s | 0.04 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 09-08-2022 às 17:39 | 34m 44s | 34m 43s | 2.33 | 0.63 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 09-08-2022 às 17:08 | 17h 00m 47s | 17h 00m 46s | 20.76 | 5.59 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 09-08-2022 às 16:06 | 15h 47m 28s | 15h 47m 27s | 8.25 | 2.23 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 09-08-2022 às 15:43 | 22h 06m 59s | 22h 06m 59s | 8.34 | 2.3 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 09-08-2022 às 15:03 | 01h 01m 54s | 01h 01m 53s | 13.36 | 3.62 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 09-08-2022 às 14:46 | 22h 35m 56s | 22h 35m 56s | 0.38 | 0.08 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 09-08-2022 às 14:46 | 18h 31m 07s | 18h 31m 06s | 10.34 | 2.74 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 09-08-2022 às 14:41 | 18h 21m 52s | 18h 21m 51s | 4.06 | 1.12 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 09-08-2022 às 14:12 | 01h 10m 07s | 01h 10m 06s | 4.24 | 1.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 09-08-2022 às 12:17 | 01h 02m 03s | 01h 02m 03s | 6.23 | 1.7 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 09-08-2022 às 11:22 | 01h 54m 55s | 01h 54m 54s | 7.91 | 2.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 09-08-2022 às 10:56 | 02h 10m 10s | 02h 10m 09s | 7.94 | 2.22 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 09-08-2022 às 10:27 | 03h 12m 37s | 03h 12m 37s | 4.95 | 1.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 09-08-2022 às 10:23 | 00h 12m 04s | 00h 12m 03s | 3.73 | 0.97 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0948 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 08-08-2022 às 18:54 | 05h 00m 32s | 05h 00m 31s | 28.91 | 7.91 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 08-08-2022 às 16:28 | 15h 13m 56s | 15h 13m 55s | 5.58 | 1.35 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 08-08-2022 às 15:44 | 17h 15m 29s | 17h 15m 29s | 6.8 | 1.88 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0932 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 39 | 67DC66C3 | 08-08-2022 às 15:25 | 18h 04m 18s | 18h 04m 17s | 29.23 | 8.36 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 08-08-2022 às 14:49 | 18h 39m 04s | 18h 39m 03s | 3.59 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 08-08-2022 às 14:35 | 05h 22m 47s | 05h 22m 46s | 12.58 | 3.48 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 08-08-2022 às 11:40 | 42m 05s | 42m 04s | 2.79 | 0.84 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 08-08-2022 às 11:28 | 01h 37m 18s | 01h 37m 18s | 6.13 | 1.64 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 08-08-2022 às 11:27 | 01h 38m 12s | 01h 38m 11s | 6.49 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 08-08-2022 às 11:05 | 01h 01m 31s | 01h 01m 30s | 3.77 | 1.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 08-08-2022 às 10:22 | 21h 52m 50s | 21h 52m 49s | 2.91 | 0.81 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 08-08-2022 às 10:21 | 22h 14m 01s | 22h 14m 00s | 6.08 | 1.7 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 08-08-2022 às 09:07 | 04h 28m 52s | 04h 28m 51s | 13.12 | 3.6 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 06-08-2022 às 23:17 | 12h 56m 45s | 12h 56m 44s | 23.59 | 0.77 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 06-08-2022 às 19:19 | 12h 41m 56s | 12h 41m 55s | 16.78 | 4.28 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 06-08-2022 às 18:19 | 13h 44m 10s | 13h 44m 09s | 7.72 | 2.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 06-08-2022 às 15:50 | 16h 31m 41s | 16h 31m 40s | 8.56 | 2.36 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 05-08-2022 às 19:42 | 15h 09m 39s | 15h 09m 39s | 7.27 | 1.99 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 05-08-2022 às 17:32 | 02h 16m 31s | 02h 16m 30s | 9.34 | 2.69 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 05-08-2022 às 16:54 | 14h 18m 10s | 14h 18m 09s | 8.85 | 2.12 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 05-08-2022 às 16:17 | 16h 17m 23s | 16h 17m 22s | 5.65 | 1.39 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 05-08-2022 às 16:11 | 01h 05m 48s | 01h 05m 48s | 12.39 | 3.32 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 05-08-2022 às 16:10 | 16h 17m 46s | 16h 17m 45s | 5.07 | 1.4 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 05-08-2022 às 15:54 | 18h 29m 48s | 18h 29m 47s | 3.79 | 1.04 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 05-08-2022 às 15:53 | 19h 09m 06s | 19h 09m 05s | 8.33 | 2.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 05-08-2022 às 15:35 | 02h 24m 25s | 02h 24m 24s | 8.69 | 2.33 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 05-08-2022 às 15:32 | 17h 17m 41s | 17h 17m 40s | 9.26 | 2.43 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 05-08-2022 às 14:56 | 19h 18m 43s | 19h 18m 42s | 6.63 | 1.66 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 05-08-2022 às 13:51 | 19h 24m 33s | 19h 24m 32s | 7.54 | 1.44 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 05-08-2022 às 13:07 | 21h 05m 11s | 21h 05m 10s | 21.55 | 5.77 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4993 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 05-08-2022 às 12:47 | 04h 29m 42s | 04h 29m 41s | 34.61 | 9.57 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 05-08-2022 às 11:45 | 01h 21m 44s | 01h 21m 43s | 6.01 | 1.54 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 05-08-2022 às 11:20 | 21h 27m 59s | 21h 27m 58s | 7.05 | 1.47 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 05-08-2022 às 11:20 | 01h 59m 29s | 01h 59m 29s | 8.85 | 2.44 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 05-08-2022 às 11:00 | 22h 11m 30s | 22h 11m 29s | 10.55 | 2.41 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 05-08-2022 às 10:46 | 02h 24m 15s | 02h 24m 14s | 4.04 | 1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 05-08-2022 às 10:29 | 01h 01m 41s | 01h 01m 40s | 3.74 | 1.04 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 05-08-2022 às 10:21 | 02h 09m 00s | 02h 08m 59s | 2.25 | 0.42 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4983 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 34 | EA44538D | 05-08-2022 às 10:04 | 21h 05m 02s | 21h 05m 01s | 25.36 | 7.05 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 05-08-2022 às 09:51 | 03h 57m 33s | 03h 57m 32s | 28.9 | 7.95 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 05-08-2022 às 09:36 | 01h 43m 54s | 01h 43m 54s | 6.5 | 1.77 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 05-08-2022 às 08:27 | 06h 49m 50s | 06h 49m 50s | 8.52 | 2.2 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 05-08-2022 às 08:01 | 01h 24m 52s | 01h 24m 51s | 5.15 | 1.42 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4993 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 04-08-2022 às 16:21 | 01h 10m 51s | 01h 10m 50s | 13.32 | 3.57 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 04-08-2022 às 16:20 | 16h 30m 02s | 16h 30m 01s | 10.74 | 2.88 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 04-08-2022 às 16:08 | 16h 03m 01s | 16h 03m 00s | 10.79 | 2.75 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 04-08-2022 às 16:04 | 16h 23m 56s | 16h 23m 55s | 3.21 | 0.79 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 04-08-2022 às 15:44 | 17h 29m 12s | 17h 29m 11s | 5.94 | 1.6 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 04-08-2022 às 15:06 | 17h 22m 17s | 17h 22m 16s | 4.15 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 04-08-2022 às 14:12 | 11m 54s | 11m 53s | 3.71 | 0.74 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 04-08-2022 às 13:13 | 17h 43m 47s | 17h 43m 46s | 9.3 | 2.53 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 04-08-2022 às 12:06 | 01h 37m 09s | 01h 37m 08s | 5.8 | 1.61 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 04-08-2022 às 11:40 | 48m 06s | 48m 05s | 8.44 | 2.46 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 04-08-2022 às 11:02 | 01h 42m 13s | 01h 42m 13s | 5.6 | 1.74 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0028 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 26 | BAE9518D | 04-08-2022 às 10:57 | 21h 18m 45s | 21h 18m 44s | 23.85 | 6.53 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 04-08-2022 às 10:39 | 22h 11m 18s | 22h 11m 17s | 4.45 | 1.24 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 04-08-2022 às 09:49 | 27m 24s | 27m 24s | 4.14 | 1.11 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 03-08-2022 às 18:40 | 14h 24m 57s | 14h 24m 56s | 12.47 | 3.39 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 03-08-2022 às 16:38 | 16h 34m 19s | 16h 34m 18s | 7.25 | 1.99 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 03-08-2022 às 16:34 | 16h 08m 51s | 16h 08m 50s | 7.73 | 2.01 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 03-08-2022 às 16:10 | 15h 28m 42s | 15h 28m 41s | 6.78 | 1.63 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 03-08-2022 às 15:05 | 22h 26m 45s | 22h 26m 44s | 9.49 | 2.62 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0006 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 24 | 6AE14B8D | 03-08-2022 às 11:29 | 02h 58m 58s | 02h 58m 58s | 37.79 | 10.46 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 03-08-2022 às 11:26 | 02h 04m 57s | 02h 04m 56s | 8.52 | 2.28 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 03-08-2022 às 11:20 | 21h 21m 17s | 21h 21m 16s | 7.94 | 2.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 03-08-2022 às 11:07 | 22h 22m 34s | 22h 22m 33s | 6.39 | 1.74 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 03-08-2022 às 11:06 | 03h 06m 29s | 03h 06m 28s | 7.06 | 1.83 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 03-08-2022 às 11:05 | 21h 40m 54s | 21h 40m 54s | 4.42 | 1.05 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 03-08-2022 às 11:05 | 02h 41m 58s | 02h 41m 57s | 5.8 | 1.5 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 03-08-2022 às 10:40 | 02h 45m 14s | 02h 45m 13s | 3.1 | 0.74 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 03-08-2022 às 10:33 | 22h 31m 36s | 22h 31m 35s | 2.27 | 0.58 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 03-08-2022 às 08:57 | 06m 16s | 06m 15s | 1.95 | 0.24 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 03-08-2022 às 08:56 | 23m 20s | 23m 19s | 4.81 | 1.09 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 03-08-2022 às 08:45 | 02h 39m 51s | 02h 39m 50s | 9.9 | 2.69 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 02-08-2022 às 23:54 | 06h 22m 52s | 06h 22m 51s | 6.22 | 0.01 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 02-08-2022 às 20:31 | 02h 59m 27s | 02h 59m 26s | 17.19 | 4.67 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4993 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 02-08-2022 às 18:30 | 05h 00m 22s | 05h 00m 22s | 21.25 | 5.68 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 02-08-2022 às 16:21 | 16h 11m 42s | 16h 11m 41s | 5.28 | 1.38 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 02-08-2022 às 15:57 | 23h 42m 31s | 23h 42m 30s | 2.23 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 02-08-2022 às 15:51 | 17h 14m 33s | 17h 14m 32s | 18.28 | 4.74 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 02-08-2022 às 15:29 | 17h 35m 11s | 17h 35m 10s | 10.66 | 2.91 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 02-08-2022 às 15:16 | 18h 39m 40s | 18h 39m 39s | 10.33 | 2.81 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 02-08-2022 às 14:36 | 18h 33m 42s | 18h 33m 42s | 3.09 | 0.68 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 02-08-2022 às 13:50 | 20h 10m 35s | 20h 10m 34s | 2.76 | 0.71 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 02-08-2022 às 11:22 | 01h 54m 25s | 01h 54m 25s | 4.6 | 1.28 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 02-08-2022 às 11:12 | 21h 45m 38s | 21h 45m 38s | 6.77 | 1.81 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 02-08-2022 às 11:06 | 23h 06m 48s | 23h 06m 47s | 7.51 | 1.96 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 02-08-2022 às 10:58 | 21h 46m 23s | 21h 46m 22s | 4.28 | 1.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 02-08-2022 às 10:55 | 40m 15s | 40m 14s | 5 | 1.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 02-08-2022 às 10:55 | 22h 26m 32s | 22h 26m 32s | 2.46 | 0.5 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 02-08-2022 às 08:43 | 03h 56m 05s | 03h 56m 04s | 4.18 | 1.12 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 02-08-2022 às 08:19 | 02m 29s | 00m 00s | 8.5 | 2.35 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 01-08-2022 às 23:46 | 06h 31m 24s | 06h 31m 23s | 20.26 | 0.17 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 01-08-2022 às 22:12 | 01h 21m 05s | 01h 21m 04s | 15.27 | 4.05 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0948 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 01-08-2022 às 18:35 | 04h 58m 17s | 04h 58m 16s | 14.35 | 3.91 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 01-08-2022 às 17:21 | 58m 38s | 58m 37s | 3.98 | 1.1 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 01-08-2022 às 16:11 | 20h 53m 40s | 20h 53m 39s | 9.33 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 01-08-2022 às 14:45 | 18h 33m 57s | 18h 33m 56s | 8.58 | 2.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 01-08-2022 às 14:44 | 18h 11m 59s | 18h 11m 58s | 4.19 | 1.09 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 01-08-2022 às 13:56 | 06m 19s | 06m 19s | 1.89 | 0.34 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 01-08-2022 às 12:04 | 58m 48s | 58m 47s | 10.5 | 2.9 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 01-08-2022 às 10:48 | 02h 45m 06s | 02h 45m 05s | 9.7 | 2.69 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 01-08-2022 às 10:26 | 22h 11m 20s | 22h 11m 19s | 2.67 | 0.7 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 01-08-2022 às 09:58 | 02h 19m 35s | 02h 19m 34s | 7.03 | 1.9 | - | Cabo removido do carregador/carro