## Folha1
Sessões
Exportado a: | 08-09-2022 16:16
Número de sessões: | 269
Total (kWh): | 2136.74
Carregador | Tomada | Instalação | Utilizador | Identificador | Início | Duração | Tempo útil de carga | Consumo (kWh) | Custo (€) | Bateria (%) | Término por
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 31-03-2022 às 23:53 | 12m 36s | 12m 35s | 2.22 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 31-03-2022 às 20:17 | 01h 57m 21s | 01h 57m 20s | 20.19 | 0.18 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 31-03-2022 às 17:50 | 47m 58s | 47m 57s | 8.35 | 0.27 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 31-03-2022 às 15:35 | 16h 02m 45s | 16h 02m 44s | 6.02 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 31-03-2022 às 14:32 | 17h 57m 14s | 17h 57m 14s | 8.91 | 0.1 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 31-03-2022 às 14:07 | 00m 54s | 00m 00s | 7.33 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 31-03-2022 às 13:51 | 18h 25m 31s | 18h 25m 30s | 9.81 | 0.12 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 31-03-2022 às 13:19 | 04h 03m 00s | 04h 02m 59s | 36.97 | 0.19 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2245220T5146 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 31-03-2022 às 12:48 | 27m 56s | 27m 56s | 7.67 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 31-03-2022 às 12:15 | 01h 17m 36s | 01h 17m 35s | 10.11 | 0.18 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 31-03-2022 às 12:10 | 01h 32m 27s | 01h 32m 26s | 13.52 | 0.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 31-03-2022 às 11:32 | 03h 21m 47s | 03h 21m 46s | 12.45 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 31-03-2022 às 11:12 | 59m 52s | 59m 52s | 6.05 | 0.25 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 31-03-2022 às 10:32 | 04h 32m 41s | 04h 32m 40s | 9.78 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 31-03-2022 às 09:00 | 01h 23m 20s | 01h 23m 19s | 3.23 | 0.19 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 30-03-2022 às 18:04 | 00m 40s | 00m 00s | 1.22 | 0.12 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 30-03-2022 às 15:12 | 16h 58m 35s | 16h 58m 34s | 7.05 | 0.18 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 30-03-2022 às 14:47 | 18h 13m 37s | 18h 13m 37s | 12.98 | 0.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 30-03-2022 às 14:33 | 17h 44m 57s | 17h 44m 56s | 10.18 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 30-03-2022 às 14:17 | 04h 08m 09s | 04h 08m 08s | 12.86 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 30-03-2022 às 12:03 | 22h 59m 15s | 22h 59m 14s | 4.27 | 0.17 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 30-03-2022 às 11:59 | 04h 03m 50s | 04h 03m 49s | 5.07 | 0.16 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 30-03-2022 às 11:59 | 02h 11m 15s | 02h 11m 13s | 9.13 | 0.07 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 30-03-2022 às 11:35 | 22h 23m 23s | 22h 23m 22s | 10.03 | 0.26 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 30-03-2022 às 11:29 | 01h 52m 44s | 01h 52m 43s | 11.77 | 0.36 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 30-03-2022 às 11:03 | 22h 31m 47s | 22h 31m 47s | 9.46 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 30-03-2022 às 10:48 | 01h 13m 37s | 01h 13m 36s | 8.64 | 0.64 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 30-03-2022 às 10:33 | 03h 45m 02s | 03h 45m 01s | 8.39 | 0.34 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 30-03-2022 às 10:06 | 03h 14m 41s | 03h 14m 40s | 10.41 | 0.01 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 30-03-2022 às 09:54 | 02h 02m 26s | 02h 02m 25s | 6.51 | 0.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 30-03-2022 às 09:40 | 03h 21m 03s | 03h 21m 02s | 2.23 | 0.28 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 30-03-2022 às 09:14 | 25m 48s | 25m 48s | 6.29 | 0.4 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 30-03-2022 às 09:06 | 01h 11m 36s | 01h 11m 36s | 10.6 | 0.36 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 30-03-2022 às 09:03 | 02h 12m 45s | 02h 12m 43s | 13 | 0.02 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2245220T5146 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 30-03-2022 às 08:04 | 05h 50m 53s | 05h 50m 52s | 14.9 | 0.08 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 29-03-2022 às 23:33 | 06h 46m 13s | 06h 46m 12s | 36.49 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 29-03-2022 às 23:31 | 22m 30s | 22m 29s | 3.78 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 29-03-2022 às 17:59 | 37m 01s | 37m 00s | 6.44 | 0.16 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4993 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 29-03-2022 às 17:37 | 01m 14s | 00m 00s | 43.62 | 1.79 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 29-03-2022 às 16:17 | 16h 23m 54s | 16h 23m 54s | 9.07 | 0.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 29-03-2022 às 16:12 | 17h 41m 34s | 17h 41m 33s | 8.28 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240221T0104 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 29-03-2022 às 15:35 | 36m 46s | 36m 45s | 3.64 | 0.16 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 29-03-2022 às 14:23 | 03h 19m 54s | 03h 19m 54s | 6.12 | 0.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 29-03-2022 às 14:00 | 00h 15m 57s | 00h 15m 57s | 8.4 | 0.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 29-03-2022 às 13:08 | 00m 42s | 00m 00s | 8.22 | 1.62 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 29-03-2022 às 11:26 | 02h 32m 38s | 02h 32m 37s | 8.9 | 0.33 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 29-03-2022 às 11:02 | 02h 26m 22s | 02h 26m 22s | 10.04 | 0.37 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 29-03-2022 às 10:56 | 03m 18s | 03m 17s | 1.09 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 29-03-2022 às 10:53 | 59m 14s | 59m 13s | 6.21 | 0.3 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 29-03-2022 às 09:57 | 01h 01m 18s | 01h 01m 17s | 11.18 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 29-03-2022 às 09:04 | 04h 21m 15s | 04h 21m 15s | 7.85 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 29-03-2022 às 08:58 | 04h 28m 39s | 04h 28m 38s | 6 | 0.02 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 29-03-2022 às 08:57 | 01h 05m 25s | 01h 05m 24s | 10.29 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 29-03-2022 às 08:53 | 01m 03s | 01m 02s | 0.15 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 29-03-2022 às 08:46 | 02h 52m 26s | 02h 52m 25s | 9.98 | 0.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 29-03-2022 às 08:38 | 04m 44s | 04m 43s | 0.93 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 29-03-2022 às 08:37 | 01m 13s | 01m 12s | 0.31 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 28-03-2022 às 23:41 | 15m 04s | 15m 04s | 2.5 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 28-03-2022 às 23:31 | 24m 06s | 24m 05s | 4.18 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0006 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 23 | CAE0588D | 28-03-2022 às 16:28 | 16h 45m 50s | 16h 45m 49s | 38.09 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2245220T5146 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 28-03-2022 às 16:02 | 15h 54m 53s | 15h 54m 52s | 10.84 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 28-03-2022 às 15:09 | 18h 14m 18s | 18h 14m 17s | 9.11 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 28-03-2022 às 14:55 | 17h 51m 38s | 17h 51m 37s | 9.13 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 28-03-2022 às 13:45 | 01h 04m 19s | 01h 04m 19s | 4 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 28-03-2022 às 12:06 | 20h 55m 01s | 20h 55m 00s | 21.97 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 28-03-2022 às 11:23 | 01h 59m 14s | 01h 59m 13s | 5.64 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2245220T5146 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 18 | 17DA59C3 | 28-03-2022 às 10:29 | 03h 03m 52s | 03h 03m 51s | 6.41 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 28-03-2022 às 10:23 | 01h 31m 47s | 01h 31m 46s | 5.67 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 27-03-2022 às 15:00 | 02h 31m 31s | 02h 31m 31s | 20.87 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 27-03-2022 às 11:48 | 55m 26s | 55m 25s | 9.63 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 27-03-2022 às 10:18 | 01h 11m 58s | 01h 11m 57s | 13.29 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0948 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 27-03-2022 às 08:34 | 01h 44m 28s | 01h 44m 27s | 19.61 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0033 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 27-03-2022 às 06:48 | 01h 52m 25s | 01h 52m 24s | 12.38 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 27-03-2022 às 06:23 | 01m 54s | 01m 54s | 0.3 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 26-03-2022 às 19:48 | 04h 17m 41s | 04h 17m 41s | 12.47 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 26-03-2022 às 18:42 | 03h 02m 05s | 00m 00s | 2.76 | 0 | - | Perda de energia
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 26-03-2022 às 18:29 | 03h 14m 41s | 00m 00s | 4.92 | 0 | - | Perda de energia
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 26-03-2022 às 10:03 | 01h 46m 16s | 01h 46m 15s | 7.67 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 26-03-2022 às 10:02 | 01h 46m 11s | 01h 46m 10s | 9.12 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 26-03-2022 às 09:58 | 01h 34m 56s | 01h 34m 55s | 4.53 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 26-03-2022 às 09:55 | 01h 30m 37s | 01h 30m 36s | 6.34 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 26-03-2022 às 09:53 | 01h 24m 29s | 01h 24m 29s | 2.7 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 26-03-2022 às 09:50 | 01h 17m 28s | 01h 17m 27s | 5.41 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 26-03-2022 às 09:24 | 03h 08m 51s | 03h 08m 50s | 8.11 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0033 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 25-03-2022 às 23:23 | 01h 12m 20s | 01h 12m 19s | 13.53 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0948 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 25-03-2022 às 19:48 | 03h 42m 14s | 03h 42m 13s | 34.33 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 25-03-2022 às 18:44 | 40m 56s | 40m 55s | 6.97 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0006 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 23 | CAE0588D | 25-03-2022 às 18:23 | 17h 47m 18s | 17h 47m 17s | 12.84 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 25-03-2022 às 17:47 | 15h 43m 49s | 15h 43m 48s | 9.86 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 25-03-2022 às 17:13 | 16h 42m 41s | 16h 42m 40s | 12.18 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240221T0104 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 25-03-2022 às 17:06 | 15h 05m 14s | 15h 05m 13s | 12.35 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 25-03-2022 às 17:04 | 16h 47m 54s | 16h 47m 53s | 5.65 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0006 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 23 | CAE0588D | 25-03-2022 às 17:01 | 01h 11m 36s | 01h 11m 35s | 5.06 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 25-03-2022 às 16:08 | 17h 42m 07s | 17h 42m 06s | 9.37 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 25-03-2022 às 15:54 | 17h 39m 05s | 17h 39m 05s | 10.01 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 25-03-2022 às 15:29 | 22h 12m 57s | 22h 12m 56s | 12.88 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 25-03-2022 às 14:02 | 01m 03s | 01m 03s | 0.12 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 25-03-2022 às 13:58 | 19h 37m 30s | 19h 37m 29s | 7.29 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 25-03-2022 às 13:03 | 01h 40m 09s | 01h 40m 09s | 6.1 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 25-03-2022 às 12:54 | 25m 57s | 25m 56s | 3.45 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 25-03-2022 às 12:34 | 02h 57m 30s | 02h 57m 30s | 12.79 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 25-03-2022 às 12:26 | 21h 26m 58s | 21h 26m 57s | 12.42 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 25-03-2022 às 12:19 | 21h 35m 10s | 21h 35m 09s | 8.9 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 25-03-2022 às 11:37 | 02h 56m 38s | 02h 56m 37s | 9.64 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 25-03-2022 às 11:19 | 22h 15m 19s | 22h 15m 18s | 9.93 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 25-03-2022 às 11:10 | 03h 11m 09s | 03h 11m 08s | 8.08 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2245220T5146 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 25-03-2022 às 10:51 | 02m 56s | 02m 55s | 0.14 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 27 | 1AF6518D | 25-03-2022 às 00:10 | 17m 57s | 17m 56s | 3.22 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 24-03-2022 às 19:37 | 01h 02m 17s | 01h 02m 16s | 10.71 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 24-03-2022 às 19:37 | 01h 03m 17s | 01h 03m 16s | 10.89 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0931 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 24-03-2022 às 17:27 | 20h 39m 51s | 20h 39m 50s | 35.58 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 24-03-2022 às 17:26 | 15h 44m 13s | 15h 44m 12s | 6.3 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 24-03-2022 às 16:46 | 17h 50m 20s | 17h 50m 19s | 8.85 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 24-03-2022 às 16:37 | 16h 58m 48s | 16h 58m 48s | 10.58 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 24-03-2022 às 16:29 | 16h 42m 48s | 16h 42m 47s | 4.48 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 24-03-2022 às 15:54 | 17h 39m 05s | 17h 39m 04s | 8.32 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240221T0126 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 18 | 17DA59C3 | 24-03-2022 às 15:12 | 03m 09s | 03m 08s | 0.34 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 24-03-2022 às 14:26 | 01h 54m 48s | 01h 54m 48s | 7.07 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 24-03-2022 às 12:44 | 02h 21m 47s | 02h 21m 46s | 15.64 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 24-03-2022 às 12:34 | 01h 45m 05s | 01h 45m 05s | 10.37 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 24-03-2022 às 12:21 | 01h 44m 44s | 01h 44m 43s | 5.65 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 24-03-2022 às 12:21 | 01h 59m 46s | 01h 59m 45s | 4.85 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 24-03-2022 às 11:12 | 35m 55s | 35m 54s | 9.5 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 24-03-2022 às 11:04 | 00m 41s | 00m 40s | 0.09 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 24-03-2022 às 11:01 | 44m 32s | 44m 31s | 11.13 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 24-03-2022 às 10:34 | 04h 03m 03s | 04h 03m 02s | 12.74 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 24-03-2022 às 08:47 | 02h 59m 36s | 02h 59m 36s | 10.79 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 24-03-2022 às 08:41 | 01h 15m 51s | 01h 15m 50s | 8.76 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 24-03-2022 às 08:34 | 36m 18s | 36m 17s | 5.97 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 24-03-2022 às 00:37 | 06h 55m 20s | 06h 55m 19s | 28.14 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 24-03-2022 às 00:32 | 06h 55m 26s | 06h 55m 25s | 23.69 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 24-03-2022 às 00:23 | 04m 37s | 04m 36s | 0.7 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 23-03-2022 às 17:28 | 15h 15m 38s | 15h 15m 37s | 9.73 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 23-03-2022 às 17:23 | 15h 16m 31s | 15h 16m 30s | 8.98 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 23-03-2022 às 17:04 | 18h 35m 18s | 18h 35m 17s | 6.16 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2242221T1715 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 23-03-2022 às 16:51 | 16h 26m 03s | 16h 26m 02s | 2.69 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 23-03-2022 às 16:05 | 16h 42m 13s | 16h 42m 12s | 4.31 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 23-03-2022 às 16:02 | 18h 50m 03s | 18h 50m 02s | 10.62 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 23-03-2022 às 15:01 | 58m 32s | 58m 31s | 10.14 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 23-03-2022 às 14:51 | 30m 20s | 30m 19s | 6.03 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2242221T1715 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 23-03-2022 às 14:13 | 02h 04m 16s | 02h 04m 15s | 7.58 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 23-03-2022 às 13:48 | 02h 12m 03s | 02h 12m 02s | 4.46 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 23-03-2022 às 13:44 | 36m 17s | 36m 16s | 7.67 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 23-03-2022 às 12:16 | 08m 22s | 08m 21s | 2.24 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 23-03-2022 às 12:14 | 02h 08m 17s | 02h 08m 16s | 7.34 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 23-03-2022 às 11:50 | 01h 11m 23s | 01h 11m 22s | 4.41 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2242221T2035 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 18 | 17DA59C3 | 23-03-2022 às 11:31 | 02h 45m 31s | 02h 45m 31s | 3.2 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240221T0104 | 1 | Oficinas | Câmara Municipal da Maia 18 | 17DA59C3 | 23-03-2022 às 11:18 | 13m 39s | 13m 38s | 2.63 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 23-03-2022 às 09:51 | 01h 55m 59s | 01h 55m 58s | 6.38 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 23-03-2022 às 09:41 | 01h 03m 42s | 01h 03m 41s | 2.78 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 23-03-2022 às 09:40 | 01h 04m 22s | 01h 04m 22s | 6.43 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 23-03-2022 às 09:40 | 01h 03m 48s | 01h 03m 47s | 4.53 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 23-03-2022 às 09:39 | 01h 03m 58s | 01h 03m 58s | 6.73 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 23-03-2022 às 09:37 | 47m 25s | 47m 25s | 9.88 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 22-03-2022 às 16:53 | 16h 23m 43s | 16h 23m 42s | 11.03 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 22-03-2022 às 16:37 | 17h 13m 58s | 17h 13m 57s | 8.61 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 22-03-2022 às 16:36 | 01m 17s | 01m 17s | 0.35 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 22-03-2022 às 16:15 | 17h 00m 09s | 17h 00m 08s | 10.35 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 22-03-2022 às 16:06 | 17h 04m 49s | 17h 04m 48s | 8.63 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 22-03-2022 às 15:43 | 17h 48m 27s | 17h 48m 26s | 6.24 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 22-03-2022 às 15:38 | 17h 45m 25s | 17h 45m 24s | 6.66 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 22-03-2022 às 12:08 | 01h 32m 55s | 01h 32m 54s | 8.17 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 22-03-2022 às 10:09 | 02h 57m 46s | 02h 57m 45s | 4.4 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 22-03-2022 às 10:02 | 01m 05s | 01m 04s | 0.06 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 21-03-2022 às 18:02 | 14h 33m 52s | 14h 33m 51s | 12.16 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 21-03-2022 às 17:36 | 14h 59m 11s | 14h 59m 10s | 6.47 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 21-03-2022 às 17:30 | 15h 04m 13s | 15h 04m 12s | 6.26 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 21-03-2022 às 17:23 | 15h 11m 39s | 15h 11m 38s | 9.76 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 21-03-2022 às 17:13 | 15h 17m 53s | 15h 17m 52s | 5.91 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 21-03-2022 às 16:34 | 15h 57m 16s | 15h 57m 15s | 9.58 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 21-03-2022 às 16:34 | 15h 59m 56s | 15h 59m 55s | 9.19 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 21-03-2022 às 16:33 | 15h 59m 54s | 15h 59m 53s | 9.38 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 21-03-2022 às 16:31 | 16h 06m 23s | 16h 06m 23s | 8.09 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 21-03-2022 às 16:00 | 16h 30m 01s | 16h 30m 00s | 10.02 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 21-03-2022 às 15:58 | 01m 36s | 01m 35s | 0.36 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 21-03-2022 às 15:31 | 00m 44s | 00m 43s | 0.08 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 21-03-2022 às 15:09 | 03h 59m 09s | 03h 59m 08s | 12.86 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 21-03-2022 às 14:52 | 04h 49m 11s | 04h 49m 11s | 9.34 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 21-03-2022 às 14:50 | 01h 45m 33s | 01h 45m 32s | 10.44 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 21-03-2022 às 14:26 | 01m 09s | 01m 08s | 0.17 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 18 | 17DA59C3 | 21-03-2022 às 14:17 | 37m 05s | 37m 04s | 9.36 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 21-03-2022 às 14:06 | 01m 22s | 01m 21s | 0.1 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 21-03-2022 às 11:38 | 01h 30m 39s | 01h 30m 39s | 5.49 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 21-03-2022 às 11:09 | 58m 45s | 58m 45s | 0.53 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 21-03-2022 às 11:06 | 01m 15s | 01m 14s | 0.12 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0426 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 21-03-2022 às 10:52 | 01m 21s | 01m 20s | 0.22 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 21-03-2022 às 10:27 | 01m 13s | 01m 13s | 0.06 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 21-03-2022 às 09:40 | 01m 20s | 01m 19s | 0.13 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 21-03-2022 às 09:11 | 01m 11s | 01m 10s | 0.12 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 19-03-2022 às 21:47 | 04h 00m 43s | 04h 00m 42s | 12.68 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 19-03-2022 às 11:03 | 01h 10m 48s | 01h 10m 47s | 4.32 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 18-03-2022 às 21:05 | 03h 11m 03s | 03h 11m 02s | 5.89 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 18-03-2022 às 17:07 | 01h 14m 08s | 01h 14m 07s | 4.52 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 18-03-2022 às 14:26 | 04h 12m 25s | 04h 12m 24s | 7.47 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 18-03-2022 às 11:25 | 47m 12s | 47m 11s | 2.91 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 18-03-2022 às 10:40 | 01h 54m 11s | 01h 54m 10s | 7.01 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 18-03-2022 às 10:37 | 02m 12s | 02m 11s | 0.09 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 17-03-2022 às 14:22 | 03h 42m 32s | 03h 42m 31s | 5.61 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 17-03-2022 às 14:08 | 01h 56m 32s | 01h 56m 32s | 6.38 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 17-03-2022 às 09:31 | 02h 06m 57s | 02h 06m 57s | 7.83 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 16-03-2022 às 14:50 | 04h 43m 16s | 04h 43m 16s | 12.95 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 16-03-2022 às 09:52 | 02h 13m 48s | 02h 13m 47s | 6.25 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 49 | B7FD60C3 | 15-03-2022 às 16:54 | 16h 33m 29s | 16h 33m 28s | 12.56 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 15-03-2022 às 16:10 | 03h 03m 18s | 03h 03m 17s | 3.97 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 15-03-2022 às 11:09 | 02h 53m 54s | 02h 53m 53s | 10.74 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 15-03-2022 às 11:01 | 03h 32m 43s | 03h 32m 42s | 11.1 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 15-03-2022 às 09:21 | 03h 15m 49s | 03h 15m 48s | 12.08 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 14-03-2022 às 16:53 | 02h 59m 27s | 02h 59m 26s | 10.95 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 14-03-2022 às 14:13 | 03h 32m 47s | 03h 32m 46s | 12.88 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 14-03-2022 às 10:21 | 01h 37m 22s | 01h 37m 21s | 5.97 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 12-03-2022 às 21:23 | 02h 06m 07s | 02h 06m 06s | 6.8 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 12-03-2022 às 13:45 | 02h 26m 10s | 02h 26m 10s | 8.93 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 11-03-2022 às 18:55 | 01h 50m 43s | 01h 50m 42s | 5.34 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 11-03-2022 às 13:52 | 03h 33m 45s | 03h 33m 44s | 13.16 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 11-03-2022 às 11:49 | 42m 10s | 42m 09s | 2.58 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 11-03-2022 às 11:49 | 03h 27m 55s | 03h 27m 54s | 12.72 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 10-03-2022 às 10:05 | 03h 01m 08s | 03h 01m 07s | 4.61 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 09-03-2022 às 15:00 | 04h 04m 28s | 04h 04m 27s | 6.36 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 09-03-2022 às 14:53 | 53m 17s | 53m 16s | 3.22 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 09-03-2022 às 12:01 | 01h 13m 51s | 01h 13m 51s | 4.5 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 08-03-2022 às 14:45 | 04h 34m 39s | 04h 34m 39s | 6.53 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 08-03-2022 às 14:11 | 05h 58m 29s | 00m 00s | 5.19 | 0 | - | Perda de energia
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 08-03-2022 às 10:39 | 02h 08m 43s | 02h 08m 42s | 7.73 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 08-03-2022 às 09:51 | 02h 24m 57s | 02h 24m 57s | 8.95 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 07-03-2022 às 15:32 | 04h 01m 23s | 04h 01m 22s | 12.91 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0956 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 49 | B7FD60C3 | 07-03-2022 às 15:04 | 03h 11m 59s | 03h 11m 58s | 11.78 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0956 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 49 | B7FD60C3 | 07-03-2022 às 15:02 | 01m 40s | 01m 39s | 0.07 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0956 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 49 | B7FD60C3 | 07-03-2022 às 14:59 | 01m 33s | 01m 33s | 0.03 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0457 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 07-03-2022 às 10:36 | 01h 16m 49s | 01h 16m 48s | 13.45 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0033 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 07-03-2022 às 10:36 | 01h 13m 22s | 01h 13m 22s | 13.69 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0948 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 07-03-2022 às 10:36 | 01h 15m 30s | 01h 15m 30s | 13.95 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 07-03-2022 às 10:15 | 01h 44m 52s | 01h 44m 51s | 4.85 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 07-03-2022 às 10:12 | 01h 48m 04s | 01h 48m 03s | 0.35 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 07-03-2022 às 10:10 | 01h 46m 02s | 01h 46m 01s | 2.66 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 07-03-2022 às 09:51 | 02h 09m 10s | 02h 09m 10s | 5.53 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 07-03-2022 às 09:49 | 25m 32s | 25m 31s | 0.28 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 07-03-2022 às 09:48 | 02h 11m 21s | 02h 11m 20s | 4.76 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 07-03-2022 às 09:48 | 02h 09m 15s | 02h 09m 14s | 0.98 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 06-03-2022 às 21:16 | 11h 36m 35s | 11h 36m 34s | 11.32 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 05-03-2022 às 11:43 | 22h 30m 19s | 22h 30m 18s | 9.33 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 05-03-2022 às 11:39 | 22h 11m 58s | 22h 11m 57s | 4.68 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0007 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 54 | 975366C2 | 05-03-2022 às 11:00 | 27m 05s | 27m 04s | 5.01 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 05-03-2022 às 10:14 | 04h 21m 52s | 04h 21m 51s | 12.05 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 04-03-2022 às 22:33 | 43m 04s | 43m 04s | 2.58 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 54 | 975366C2 | 04-03-2022 às 20:04 | 13h 41m 57s | 00m 00s | 5.21 | 0 | - | Perda de energia
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 54 | 975366C2 | 04-03-2022 às 19:31 | 00m 43s | 00m 42s | 0.06 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0033 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 54 | 975366C2 | 04-03-2022 às 18:58 | 00m 47s | 00m 46s | 0.02 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 55 | 87E26AC2 | 04-03-2022 às 12:32 | 01h 27m 45s | 00m 00s | 8.16 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4991 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 55 | 87E26AC2 | 04-03-2022 às 12:24 | 01h 59m 00s | 00m 00s | 16.52 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 55 | 87E26AC2 | 03-03-2022 às 18:00 | 00m 42s | 00m 00s | 0 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 54 | 975366C2 | 03-03-2022 às 16:03 | 01h 56m 38s | 01h 56m 37s | 0.37 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4991 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 54 | 975366C2 | 03-03-2022 às 14:01 | 47m 09s | 47m 08s | 8.81 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 54 | 975366C2 | 02-03-2022 às 21:59 | 11h 50m 12s | 00m 00s | 1.34 | 0 | - | Reínicio forçado via plataforma
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 54 | 975366C2 | 02-03-2022 às 21:48 | 12h 01m 21s | 00m 00s | 5.17 | 0 | - | Reínicio forçado via plataforma
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 55 | 87E26AC2 | 02-03-2022 às 21:48 | 11h 04m 07s | 11h 04m 06s | 2.18 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 55 | 87E26AC2 | 02-03-2022 às 21:47 | 12h 02m 20s | 00m 00s | 3.29 | 0 | - | Reínicio forçado via plataforma
TACW2244521S4991 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 54 | 975366C2 | 02-03-2022 às 17:32 | 01h 45m 07s | 01h 45m 06s | 19.79 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 39 | 67DC66C3 | 02-03-2022 às 15:24 | 20m 19s | 00m 00s | 1.86 | 0 | - | Perda de energia
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 54 | 975366C2 | 02-03-2022 às 14:42 | 01h 02m 56s | 00m 00s | 3.84 | 0 | - | Perda de energia
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 54 | 975366C2 | 02-03-2022 às 14:36 | 01h 08m 14s | 00m 00s | 4.97 | 0 | - | Perda de energia
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 54 | 975366C2 | 02-03-2022 às 14:31 | 01h 13m 31s | 00m 00s | 4.68 | 0 | - | Perda de energia
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 55 | 87E26AC2 | 02-03-2022 às 14:29 | 23m 27s | 23m 26s | 2.22 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 55 | 87E26AC2 | 02-03-2022 às 14:23 | 03m 14s | 03m 13s | 0.38 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4991 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 55 | 87E26AC2 | 02-03-2022 às 14:07 | 03h 24m 58s | 00m 00s | 16.32 | 0 | - | Perda de energia
TACW2244521S4991 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 55 | 87E26AC2 | 02-03-2022 às 13:35 | 31m 31s | 31m 30s | 5.74 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4991 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 34 | EA44538D | 01-03-2022 às 14:43 | 58m 53s | 58m 52s | 11.15 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4991 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 34 | EA44538D | 01-03-2022 às 13:55 | 38m 33s | 38m 32s | 7.2 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4991 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 28-02-2022 às 18:29 | 02m 10s | 02m 09s | 0.26 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 21 | 6ACE6E8E | 28-02-2022 às 18:19 | 00m 44s | 00m 44s | 0.05 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador