## Folha1
Sessões
Exportado a: | 10-09-2022 08:16
Número de sessões: | 251
Total (kWh): | 2641.81
Carregador | Tomada | Instalação | Utilizador | Identificador | Início | Duração | Tempo útil de carga | Consumo (kWh) | Custo (€) | Bateria (%) | Término por
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 31-07-2022 às 18:41 | 14h 13m 45s | 14h 13m 44s | 12.59 | 3.45 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 30-07-2022 às 15:59 | 15h 18m 23s | 15h 18m 22s | 25.59 | 6.47 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 30-07-2022 às 12:24 | 06h 56m 05s | 06h 56m 04s | 24.77 | 7.34 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 30-07-2022 às 11:18 | 18h 58m 21s | 18h 58m 20s | 9.66 | 2.83 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 30-07-2022 às 10:52 | 18h 58m 27s | 18h 58m 26s | 12.33 | 3.43 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4993 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 30-07-2022 às 08:13 | 22h 34m 08s | 22h 34m 08s | 35.69 | 9.81 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 30-07-2022 às 08:04 | 06m 00s | 06m 00s | 0.9 | 0.25 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 29-07-2022 às 21:03 | 02h 49m 47s | 02h 49m 46s | 30.34 | 8.22 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 29-07-2022 às 17:42 | 28m 28s | 28m 27s | 1.88 | 0.56 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 29-07-2022 às 17:36 | 33m 52s | 33m 51s | 2.3 | 0.6 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 29-07-2022 às 17:27 | 17h 16m 19s | 17h 16m 18s | 13.2 | 3.38 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 29-07-2022 às 17:18 | 52m 37s | 52m 37s | 9.01 | 2.32 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 29-07-2022 às 16:04 | 17h 51m 25s | 17h 51m 24s | 11.16 | 3.09 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 29-07-2022 às 15:49 | 16h 17m 12s | 16h 17m 11s | 9.91 | 2.56 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4993 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 29-07-2022 às 15:30 | 01h 30m 18s | 01h 30m 18s | 11.03 | 2.9 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 29-07-2022 às 15:12 | 22h 32m 49s | 22h 32m 48s | 5.34 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 29-07-2022 às 15:02 | 18h 28m 06s | 18h 28m 06s | 13.29 | 3.66 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4998 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 34 | EA44538D | 29-07-2022 às 14:35 | 16h 30m 36s | 16h 30m 36s | 21.96 | 6.05 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 19 | 3A4D518D | 29-07-2022 às 14:02 | 20h 35m 15s | 20h 35m 14s | 10.24 | 2.67 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 29-07-2022 às 14:02 | 01h 40m 54s | 01h 40m 53s | 6.21 | 1.67 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 29-07-2022 às 13:52 | 18h 44m 22s | 18h 44m 21s | 4.88 | 1.35 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0931 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 25 | 2A0A4B8D | 29-07-2022 às 13:27 | 06h 23m 58s | 06h 23m 57s | 22.68 | 6.27 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 29-07-2022 às 11:42 | 22m 47s | 22m 46s | 1.47 | 0.46 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 29-07-2022 às 11:29 | 02h 33m 39s | 02h 33m 38s | 9.75 | 2.64 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 29-07-2022 às 11:19 | 22h 01m 18s | 22h 01m 17s | 7.19 | 2.01 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 29-07-2022 às 11:13 | 01h 47m 56s | 01h 47m 56s | 9.88 | 2.76 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 29-07-2022 às 11:02 | 03h 15m 30s | 03h 15m 29s | 5.15 | 1.37 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 29-07-2022 às 10:53 | 21h 30m 12s | 21h 30m 11s | 8.42 | 2.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 29-07-2022 às 10:33 | 02h 33m 30s | 02h 33m 29s | 3.87 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 29-07-2022 às 09:58 | 01h 12m 33s | 01h 12m 32s | 4.19 | 1.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 29-07-2022 às 09:49 | 09m 19s | 09m 18s | 2.01 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 29-07-2022 às 09:46 | 00m 56s | 00m 55s | 0.09 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 29-07-2022 às 08:45 | 22h 03m 30s | 22h 03m 29s | 9.82 | 2.28 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 28-07-2022 às 16:15 | 16h 14m 30s | 16h 14m 30s | 8.65 | 2.36 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 28-07-2022 às 15:53 | 17h 43m 13s | 17h 43m 12s | 9.08 | 2.46 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 28-07-2022 às 15:40 | 15h 28m 40s | 15h 28m 39s | 23.94 | 6.62 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 28-07-2022 às 15:37 | 17h 56m 21s | 17h 56m 20s | 8.29 | 2.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 28-07-2022 às 15:32 | 16h 38m 57s | 16h 38m 57s | 4.54 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 28-07-2022 às 15:27 | 01h 55m 41s | 01h 55m 40s | 9.83 | 2.69 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0007 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 38 | 872F61C3 | 28-07-2022 às 15:21 | 15h 53m 33s | 15h 53m 33s | 22.02 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0930 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 43 | B71060C3 | 28-07-2022 às 15:13 | 15h 59m 33s | 15h 59m 33s | 11.6 | 3.02 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0929 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 45 | 67135BC3 | 28-07-2022 às 11:35 | 04h 09m 35s | 04h 09m 34s | 29.84 | 8.19 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 28-07-2022 às 10:37 | 04h 28m 25s | 04h 28m 24s | 6.12 | 1.67 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 28-07-2022 às 10:02 | 22h 26m 18s | 22h 26m 17s | 5.79 | 1.61 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 28-07-2022 às 09:53 | 03h 30m 24s | 03h 30m 23s | 4.05 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0930 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 43 | B71060C3 | 28-07-2022 às 08:42 | 04h 40m 40s | 04h 40m 39s | 4.99 | 1.36 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 46 | C77C5CC3 | 28-07-2022 às 08:41 | 15h 27m 56s | 15h 27m 56s | 4.19 | 1.16 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0057 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 40 | 7A7F588D | 28-07-2022 às 08:40 | 04h 32m 47s | 04h 32m 46s | 17.66 | 4.91 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4991 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 36 | CA49568D | 28-07-2022 às 08:39 | 22h 36m 57s | 22h 36m 56s | 1.29 | 0.28 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0094 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 33 | 0ADF458D | 28-07-2022 às 08:38 | 22h 35m 52s | 22h 35m 51s | 16.26 | 4.39 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 32 | AA8E548D | 28-07-2022 às 08:37 | 08h 44m 17s | 08h 44m 16s | 0.64 | 0.18 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 28-07-2022 às 08:26 | 03h 07m 04s | 03h 07m 04s | 11.51 | 3.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 28-07-2022 às 07:07 | 01h 48m 11s | 01h 48m 10s | 3.11 | 0.86 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 30 | CA464E8D | 27-07-2022 às 23:43 | 06h 45m 49s | 06h 45m 48s | 24.26 | 0.24 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 27-07-2022 às 23:43 | 06h 45m 01s | 06h 45m 00s | 18.26 | 0.25 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 27-07-2022 às 16:30 | 17h 40m 53s | 17h 40m 53s | 6.36 | 1.56 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S5007 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 39 | 67DC66C3 | 27-07-2022 às 16:29 | 16h 11m 45s | 16h 11m 44s | 21.52 | 3.6 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 27-07-2022 às 16:18 | 16h 38m 42s | 16h 38m 41s | 11.7 | 3.2 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 27-07-2022 às 16:16 | 17h 05m 17s | 17h 05m 16s | 12.37 | 3.36 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 27-07-2022 às 15:34 | 16h 33m 43s | 16h 33m 42s | 10.11 | 2.63 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 27-07-2022 às 15:26 | 16h 42m 40s | 16h 42m 39s | 5.07 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 27-07-2022 às 15:16 | 17h 18m 53s | 17h 18m 52s | 8.61 | 1.82 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 27-07-2022 às 14:51 | 01h 43m 20s | 01h 43m 19s | 6.33 | 1.68 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 27-07-2022 às 14:46 | 18h 40m 31s | 18h 40m 31s | 9.13 | 2.38 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 27-07-2022 às 13:07 | 01m 27s | 01m 26s | 0.12 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0948 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 27-07-2022 às 12:59 | 04h 25m 12s | 04h 25m 11s | 26.11 | 7.13 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 27-07-2022 às 10:59 | 22h 45m 41s | 22h 45m 41s | 10.1 | 2.82 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 27-07-2022 às 10:42 | 21h 56m 43s | 21h 56m 42s | 9.37 | 2.59 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 27-07-2022 às 10:27 | 02h 44m 56s | 02h 44m 55s | 10.32 | 2.73 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 27-07-2022 às 10:19 | 03h 02m 00s | 03h 01m 59s | 10.6 | 2.92 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 27-07-2022 às 10:10 | 04h 27m 05s | 04h 27m 04s | 5.86 | 1.5 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 27-07-2022 às 10:04 | 03h 10m 00s | 03h 09m 59s | 4.48 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0426 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 49 | B7FD60C3 | 27-07-2022 às 07:33 | 07h 06m 19s | 07h 06m 18s | 12.88 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 26-07-2022 às 23:41 | 06h 41m 43s | 06h 41m 43s | 19.82 | 0.27 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 26-07-2022 às 22:54 | 07h 34m 16s | 07h 34m 15s | 24.9 | 1.23 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 26-07-2022 às 16:39 | 14h 45m 38s | 14h 45m 37s | 26.38 | 7.28 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 26-07-2022 às 15:59 | 16h 11m 20s | 16h 11m 19s | 5.59 | 1.51 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 26-07-2022 às 15:57 | 23h 30m 47s | 23h 30m 46s | 9.32 | 2.38 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 26-07-2022 às 15:45 | 16h 25m 47s | 16h 25m 46s | 6.21 | 1.69 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 26-07-2022 às 15:44 | 21h 37m 04s | 21h 37m 04s | 8.89 | 2.43 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0948 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 26-07-2022 às 15:44 | 01h 35m 20s | 01h 35m 19s | 17.85 | 4.71 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 26-07-2022 às 15:31 | 16h 47m 24s | 16h 47m 23s | 5.8 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 26-07-2022 às 15:30 | 16h 46m 49s | 16h 46m 48s | 3.94 | 1.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 26-07-2022 às 15:29 | 16m 21s | 16m 20s | 5.55 | 1.53 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 26-07-2022 às 15:25 | 17h 25m 36s | 17h 25m 35s | 5.77 | 1.55 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 26-07-2022 às 15:16 | 11m 06s | 11m 05s | 3.71 | 0.82 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 26-07-2022 às 12:07 | 07h 18m 29s | 07h 18m 29s | 31.43 | 9.3 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 26-07-2022 às 11:17 | 20h 45m 42s | 20h 45m 41s | 8.93 | 2.32 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 26-07-2022 às 11:12 | 06h 38m 08s | 06h 38m 07s | 26.95 | 7.96 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 26-07-2022 às 10:15 | 01h 48m 32s | 01h 48m 31s | 6.65 | 1.8 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 26-07-2022 às 09:53 | 03h 03m 15s | 03h 03m 14s | 3.87 | 1.08 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 26-07-2022 às 08:57 | 42m 53s | 42m 52s | 9.9 | 2.7 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 26-07-2022 às 08:43 | 42m 12s | 42m 11s | 9.02 | 2.42 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 26-07-2022 às 08:40 | 02m 43s | 02m 42s | 0.73 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 26-07-2022 às 06:56 | 03h 08m 13s | 03h 08m 12s | 6.86 | 1.87 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 25-07-2022 às 16:05 | 16h 08m 46s | 16h 08m 45s | 5.36 | 1.46 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 25-07-2022 às 15:41 | 16h 25m 35s | 16h 25m 34s | 5.82 | 1.46 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0948 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 25-07-2022 às 15:17 | 01h 07m 02s | 01h 07m 01s | 12.58 | 3.26 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 25-07-2022 às 15:12 | 18h 25m 31s | 18h 25m 30s | 4.83 | 1.26 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 25-07-2022 às 15:07 | 17h 02m 00s | 17h 01m 59s | 7.3 | 1.9 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 25-07-2022 às 14:55 | 18h 04m 04s | 18h 04m 03s | 6.34 | 1.73 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 25-07-2022 às 14:47 | 19h 19m 34s | 19h 19m 33s | 4.54 | 1.23 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 25-07-2022 às 14:36 | 18h 33m 24s | 18h 33m 23s | 9.44 | 2.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 25-07-2022 às 13:57 | 20h 32m 46s | 20h 32m 45s | 2.12 | 0.57 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0948 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 25-07-2022 às 12:56 | 02h 18m 54s | 02h 18m 53s | 13.65 | 3.63 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 25-07-2022 às 11:38 | 01h 26m 32s | 01h 26m 31s | 8.61 | 2.41 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 25-07-2022 às 10:00 | 02h 56m 13s | 02h 56m 12s | 4.92 | 1.37 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 25-07-2022 às 09:05 | 13m 37s | 13m 36s | 3.23 | 0.71 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 24-07-2022 às 16:11 | 01h 21m 00s | 01h 20m 59s | 3.25 | 0.84 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0929 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 45 | 67135BC3 | 24-07-2022 às 08:27 | 23h 41m 37s | 23h 41m 36s | 16.38 | 4.56 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 23-07-2022 às 19:07 | 13h 26m 33s | 13h 26m 32s | 12.48 | 3.44 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW1140621G0566 | 1 | Aeródromo da Maia | Câmara Municipal da Maia 20 | 9AC1558D | 23-07-2022 às 15:52 | 03h 26m 12s | 03h 26m 12s | 14.57 | 4.31 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 23-07-2022 às 13:33 | 17h 40m 04s | 17h 40m 03s | 28.42 | 7.46 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0948 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 23-07-2022 às 12:48 | 04h 31m 21s | 04h 31m 20s | 24.73 | 6.67 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 23-07-2022 às 11:33 | 18h 38m 29s | 18h 38m 28s | 27.75 | 8.16 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 23-07-2022 às 00:09 | 09h 33m 29s | 09h 33m 28s | 12.91 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0948 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 22-07-2022 às 20:00 | 03h 21m 31s | 03h 21m 30s | 32.61 | 8.93 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 22-07-2022 às 16:39 | 13m 37s | 13m 36s | 1.57 | 0.34 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 22-07-2022 às 16:08 | 15h 48m 23s | 15h 48m 23s | 8.03 | 2.15 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 22-07-2022 às 15:50 | 02h 14m 13s | 02h 14m 12s | 1.23 | 0.26 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 22-07-2022 às 13:33 | 36m 08s | 36m 07s | 7.67 | 2.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 22-07-2022 às 12:09 | 01h 29m 07s | 01h 29m 06s | 4.42 | 1.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 22-07-2022 às 11:40 | 01h 42m 00s | 01h 41m 59s | 6.42 | 1.76 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0094 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 33 | 0ADF458D | 22-07-2022 às 11:13 | 02h 24m 12s | 02h 24m 11s | 14.93 | 4.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0930 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 43 | B71060C3 | 22-07-2022 às 10:54 | 03h 11m 13s | 03h 11m 12s | 3.67 | 1.01 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 22-07-2022 às 10:42 | 02h 33m 03s | 02h 33m 02s | 5.06 | 1.42 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 22-07-2022 às 10:37 | 04h 18m 22s | 04h 18m 22s | 6.23 | 1.71 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 22-07-2022 às 10:01 | 01h 08m 44s | 01h 08m 43s | 6.24 | 1.74 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 22-07-2022 às 08:22 | 02h 04m 40s | 02h 04m 39s | 7.7 | 2.12 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 21-07-2022 às 23:43 | 06h 25m 55s | 06h 25m 54s | 21.12 | 0.24 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 21-07-2022 às 21:58 | 07h 36m 41s | 07h 36m 40s | 12.63 | 1.98 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 21-07-2022 às 18:27 | 12h 56m 34s | 12h 56m 33s | 13.23 | 3.39 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0026 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 53 | 371659C3 | 21-07-2022 às 16:24 | 15h 52m 53s | 15h 52m 52s | 11.62 | 3.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 21-07-2022 às 16:23 | 16h 30m 59s | 16h 30m 58s | 12.14 | 3.19 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 21-07-2022 às 16:14 | 17h 18m 17s | 17h 18m 16s | 1.68 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 21-07-2022 às 16:01 | 17h 42m 39s | 17h 42m 38s | 3.28 | 0.69 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 21-07-2022 às 15:57 | 18h 28m 19s | 18h 28m 18s | 1.86 | 0.4 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 21-07-2022 às 15:56 | 16h 03m 39s | 16h 03m 38s | 12.83 | 3.54 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 21-07-2022 às 15:48 | 57m 06s | 57m 05s | 4.91 | 1.34 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 21-07-2022 às 15:40 | 08m 17s | 08m 16s | 1.44 | 0.24 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4998 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 21-07-2022 às 15:40 | 15h 42m 13s | 15h 42m 12s | 27.99 | 7.74 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0955 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 32 | AA8E548D | 21-07-2022 às 15:35 | 21h 59m 55s | 21h 59m 54s | 3.07 | 0.85 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0930 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 43 | B71060C3 | 21-07-2022 às 15:34 | 17h 46m 23s | 17h 46m 22s | 15.22 | 4.21 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 46 | C77C5CC3 | 21-07-2022 às 15:32 | 19h 12m 47s | 19h 12m 47s | 15.78 | 4.36 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0057 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 40 | 7A7F588D | 21-07-2022 às 15:30 | 19h 15m 26s | 19h 15m 25s | 1.19 | 0.18 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0007 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 38 | 872F61C3 | 21-07-2022 às 15:27 | 22h 16m 36s | 22h 16m 35s | 8.07 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4991 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 36 | CA49568D | 21-07-2022 às 15:23 | 22h 14m 58s | 22h 14m 57s | 31.05 | 8.48 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 21-07-2022 às 15:00 | 18h 10m 13s | 18h 10m 12s | 2.85 | 0.71 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4983 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 34 | EA44538D | 21-07-2022 às 14:54 | 16h 33m 52s | 16h 33m 52s | 16.12 | 4.43 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 21-07-2022 às 14:32 | 18h 25m 23s | 18h 25m 22s | 11.85 | 3.16 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 21-07-2022 às 14:15 | 09m 51s | 09m 50s | 2.85 | 0.49 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 21-07-2022 às 13:42 | 23m 45s | 23m 44s | 7.04 | 1.92 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 21-07-2022 às 11:31 | 02h 08m 03s | 02h 08m 02s | 9.15 | 2.52 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 21-07-2022 às 11:25 | 02h 18m 43s | 02h 18m 42s | 6.35 | 1.76 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 21-07-2022 às 11:20 | 01h 50m 38s | 01h 50m 38s | 9.74 | 2.7 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 21-07-2022 às 11:08 | 03h 02m 52s | 03h 02m 51s | 7.59 | 2.07 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 21-07-2022 às 10:27 | 02h 43m 10s | 02h 43m 09s | 4.43 | 1.24 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 21-07-2022 às 10:18 | 03h 37m 24s | 03h 37m 23s | 2.01 | 0.56 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 21-07-2022 às 10:00 | 03h 11m 51s | 03h 11m 50s | 4.2 | 1.06 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 21-07-2022 às 09:10 | 04h 37m 24s | 04h 37m 24s | 9.15 | 2.44 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 21-07-2022 às 08:10 | 42m 38s | 42m 37s | 7.23 | 1.92 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4983 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 34 | EA44538D | 21-07-2022 às 07:13 | 02h 22m 11s | 02h 22m 11s | 17.14 | 4.58 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 21-07-2022 às 06:47 | 01h 15m 21s | 01h 15m 20s | 8.96 | 2.19 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 20-07-2022 às 17:52 | 14h 14m 10s | 14h 14m 09s | 11.37 | 2.92 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0434 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 28 | 8AE3478D | 20-07-2022 às 17:42 | 43m 03s | 43m 02s | 2.86 | 0.76 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 20-07-2022 às 17:37 | 12h 31m 45s | 12h 31m 44s | 27.23 | 7.63 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0094 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 33 | 0ADF458D | 20-07-2022 às 17:35 | 21h 45m 43s | 21h 45m 43s | 22.08 | 5.97 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 20-07-2022 às 16:59 | 16h 23m 49s | 16h 23m 48s | 17.85 | 4.93 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2242221T1782 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 20-07-2022 às 16:57 | 01h 03m 02s | 01h 03m 01s | 8.4 | 2.29 | - | Sem informação
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 20-07-2022 às 16:20 | 16h 18m 31s | 16h 18m 30s | 12.7 | 3.44 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 20-07-2022 às 16:15 | 16h 16m 53s | 16h 16m 52s | 7.76 | 2.09 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 20-07-2022 às 16:13 | 15h 53m 37s | 15h 53m 36s | 3.96 | 1.07 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0929 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 45 | 67135BC3 | 20-07-2022 às 16:06 | 16h 05m 02s | 16h 05m 01s | 18.29 | 4.8 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 20-07-2022 às 15:38 | 19h 20m 33s | 19h 20m 32s | 11.73 | 3.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 20-07-2022 às 15:21 | 21h 49m 12s | 21h 49m 11s | 6.74 | 1.85 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 20-07-2022 às 15:19 | 17h 25m 59s | 17h 25m 58s | 9.21 | 2.5 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 20-07-2022 às 14:22 | 18h 48m 03s | 18h 48m 03s | 18.36 | 3.84 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 20-07-2022 às 12:15 | 21h 04m 00s | 21h 04m 00s | 5.17 | 1.35 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 20-07-2022 às 11:09 | 02h 01m 58s | 02h 01m 57s | 10.85 | 3.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4989 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 10 | 67F658C2 | 20-07-2022 às 11:04 | 02h 08m 16s | 02h 08m 15s | 10.95 | 2.98 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 20-07-2022 às 11:04 | 02h 07m 26s | 02h 07m 25s | 8.55 | 2.37 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 20-07-2022 às 10:18 | 23h 10m 04s | 23h 10m 03s | 4.42 | 1.17 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 20-07-2022 às 09:53 | 24m 20s | 24m 19s | 8.31 | 2.12 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0007 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 38 | 872F61C3 | 20-07-2022 às 08:56 | 04h 12m 27s | 04h 12m 26s | 30.28 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 20-07-2022 às 08:50 | 06h 35m 02s | 06h 35m 01s | 10.55 | 2.92 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 20-07-2022 às 08:43 | 04h 34m 00s | 04h 33m 59s | 15.8 | 4.41 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 20-07-2022 às 08:33 | 01h 42m 29s | 01h 42m 29s | 1.47 | 0.38 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 20-07-2022 às 06:26 | 05h 40m 29s | 05h 40m 28s | 23.16 | 6.43 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 19-07-2022 às 17:13 | 15h 49m 24s | 15h 49m 23s | 7.39 | 2.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 19-07-2022 às 16:16 | 16h 56m 59s | 16h 56m 59s | 8.19 | 2.26 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4994 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 19-07-2022 às 15:44 | 18h 32m 01s | 18h 32m 00s | 9.87 | 2.73 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 19-07-2022 às 15:39 | 16h 33m 22s | 16h 33m 21s | 5.37 | 1.45 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 19-07-2022 às 13:41 | 18h 40m 49s | 18h 40m 48s | 9.88 | 2.71 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 19-07-2022 às 12:05 | 20h 40m 33s | 20h 40m 32s | 7.28 | 2.02 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 19-07-2022 às 11:26 | 01h 22m 08s | 01h 22m 07s | 9.97 | 2.68 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 19-07-2022 às 11:22 | 02h 50m 15s | 02h 50m 14s | 12.63 | 0 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 19-07-2022 às 11:13 | 01h 58m 01s | 01h 58m 00s | 7.02 | 1.78 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 19-07-2022 às 11:07 | 01h 46m 49s | 01h 46m 48s | 12.52 | 3.37 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 19-07-2022 às 11:05 | 01h 51m 50s | 01h 51m 49s | 9.01 | 2.37 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 19-07-2022 às 10:58 | 02h 13m 39s | 02h 13m 38s | 13.92 | 3.88 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 19-07-2022 às 10:00 | 01h 19m 10s | 01h 19m 09s | 4.16 | 1.03 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 19-07-2022 às 09:29 | 22h 23m 11s | 22h 23m 10s | 4.49 | 1.21 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0946 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 26 | BAE9518D | 19-07-2022 às 09:28 | 03h 29m 14s | 03h 29m 13s | 14.16 | 3.87 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0057 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 40 | 7A7F588D | 19-07-2022 às 08:54 | 22h 18m 46s | 22h 18m 46s | 9.14 | 2.45 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 19-07-2022 às 08:44 | 04h 12m 32s | 04h 12m 31s | 4.24 | 1.14 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 18-07-2022 às 22:44 | 08h 46m 04s | 08h 46m 03s | 10.97 | 1.19 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4983 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 35 | 4A64498D | 18-07-2022 às 16:43 | 14h 28m 52s | 14h 28m 51s | 23.74 | 6.48 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 18-07-2022 às 16:03 | 16h 56m 51s | 16h 56m 50s | 6.43 | 1.66 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 18-07-2022 às 15:39 | 16h 30m 31s | 16h 30m 30s | 3.93 | 1.09 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 18-07-2022 às 15:31 | 01h 09m 37s | 01h 09m 36s | 8.43 | 2.31 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0029 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 08 | 079762C3 | 18-07-2022 às 14:59 | 17h 34m 42s | 17h 34m 41s | 11.67 | 3.1 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0945 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 51 | 47A466C3 | 18-07-2022 às 14:42 | 03h 43m 50s | 03h 43m 50s | 12.87 | 3.56 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 18-07-2022 às 12:10 | 01h 29m 35s | 01h 29m 34s | 8.21 | 2.26 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 18-07-2022 às 11:29 | 02h 01m 05s | 02h 01m 04s | 4.78 | 1.33 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 18-07-2022 às 11:22 | 21h 29m 09s | 21h 29m 08s | 6.52 | 1.72 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 18-07-2022 às 10:57 | 02h 15m 57s | 02h 15m 56s | 8.87 | 2.47 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 18-07-2022 às 10:06 | 02h 58m 32s | 02h 58m 32s | 4.71 | 1.32 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4980 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 52 | D70B5AC3 | 18-07-2022 às 09:25 | 06h 50m 45s | 06h 50m 44s | 13.03 | 3.61 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 18-07-2022 às 06:55 | 03h 17m 36s | 03h 17m 35s | 14.08 | 3.87 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 17-07-2022 às 21:06 | 09h 38m 33s | 09h 38m 33s | 12.57 | 2.87 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 29 | 9AA2598D | 16-07-2022 às 17:48 | 05h 29m 19s | 05h 29m 19s | 22.42 | 6.6 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 16-07-2022 às 17:29 | 03h 37m 45s | 03h 37m 44s | 13.02 | 3.53 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0938 | 1 | Edifício do Parque Central | Câmara Municipal da Maia 17 | 4AFB458D | 16-07-2022 às 16:41 | 16h 01m 42s | 16h 01m 41s | 12.7 | 3.41 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 16-07-2022 às 12:58 | 19h 06m 50s | 19h 06m 49s | 4.48 | 1.18 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 16-07-2022 às 11:20 | 06h 06m 38s | 06h 06m 37s | 11.47 | 3.13 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0468 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 07 | EAC7558D | 16-07-2022 às 07:31 | 01h 07m 39s | 01h 07m 38s | 12.43 | 3.36 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244521S4950 | 1 | Polícia Municipal | Câmara Municipal da Maia 31 | 9AE34A8D | 15-07-2022 às 23:57 | 16h 34m 58s | 16h 34m 57s | 24.83 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0026 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 15-07-2022 às 17:41 | 17h 38m 24s | 17h 38m 23s | 10.07 | 2.71 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0031 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 11 | 277F6CC2 | 15-07-2022 às 17:18 | 15h 16m 17s | 15h 16m 16s | 11.89 | 3.11 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 15-07-2022 às 16:17 | 21h 25m 31s | 21h 25m 30s | 10.24 | 2.78 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 15-07-2022 às 16:16 | 15h 56m 00s | 15h 56m 00s | 8.2 | 2.12 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0080 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 04 | BA054F8D | 15-07-2022 às 16:07 | 16h 43m 14s | 16h 43m 13s | 8.98 | 2.45 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 15-07-2022 às 15:54 | 16h 24m 52s | 16h 24m 52s | 9.77 | 2.55 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0005 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 09 | E78964C3 | 15-07-2022 às 15:37 | 17h 36m 47s | 17h 36m 46s | 12.8 | 0 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 15-07-2022 às 15:22 | 18h 20m 04s | 18h 20m 03s | 3.59 | 0.89 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 15-07-2022 às 15:21 | 16h 45m 52s | 16h 45m 51s | 4.25 | 1.01 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0039 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 03 | 1AC7598D | 15-07-2022 às 14:50 | 17h 27m 50s | 17h 27m 49s | 11.22 | 2.72 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0954 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 44 | 07D556C3 | 15-07-2022 às 14:35 | 16h 30m 22s | 16h 30m 21s | 27.02 | 7.16 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 15-07-2022 às 14:15 | 18h 33m 54s | 18h 33m 53s | 4.29 | 1.1 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 15-07-2022 às 12:17 | 01h 18m 48s | 01h 18m 47s | 5.06 | 1.4 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0012 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 16 | 2A88588D | 15-07-2022 às 12:04 | 01h 25m 18s | 01h 25m 17s | 6.12 | 1.61 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0952 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 50 | 270C58C3 | 15-07-2022 às 11:37 | 06h 02m 07s | 06h 02m 06s | 8.31 | 2.3 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0019 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 02 | E7F560C3 | 15-07-2022 às 11:32 | 01h 37m 07s | 01h 37m 06s | 15.65 | 4.33 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0013 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 12 | B73659C3 | 15-07-2022 às 11:27 | 01h 55m 37s | 01h 55m 37s | 7.44 | 2.07 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2244121S0030 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 01 | D71471C2 | 15-07-2022 às 11:26 | 01h 33m 39s | 01h 33m 38s | 10.92 | 2.93 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0009 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 13 | 4A2A5A8D | 15-07-2022 às 11:18 | 21h 25m 04s | 21h 25m 03s | 10.67 | 2.94 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 14 | FA8B548D | 15-07-2022 às 11:14 | 42m 10s | 42m 09s | 5.45 | 1.3 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2241521S0929 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 45 | 67135BC3 | 15-07-2022 às 11:12 | 20h 02m 30s | 20h 02m 29s | 27.63 | 6.8 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0017 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 05 | 6A125A8D | 15-07-2022 às 10:18 | 03h 27m 55s | 03h 27m 54s | 8.11 | 2.11 | - | Conclusão pelo Utilizador
TACW2240621S0081 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 06 | DA0F4E8D | 15-07-2022 às 09:57 | 21m 18s | 21m 17s | 3.27 | 0.88 | - | Cabo removido do carregador/carro
TACW2240621S0015 | 1 | Edifício da Torre do Lidador | Câmara Municipal da Maia 15 | 0A9D478D | 15-07-2022 às 09:54 | 01h 17m 38s | 01h 17m 37s | 8.8 | 2.43 | - | Cabo removido do carregador/carro